## TG102SE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 07 NĂM 2021
Khách hàng: |  |  |  | Lắp Đặt
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý lỗi | Linh kiện thay thế tính phí | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý | Một số lỗi đặc biệt |  | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | Imei thiết bị | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú/Lô SX | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới
1 | 2021-07-09 |  | TG102SE | 861694031739848 |  | Còn BH | [13 empty] | PC | MCU
2 | 2021-07-09 |  | TG102SE | 861694031114851 |  | Còn BH | [14 empty] | GSM
3 | 2021-07-09 |  | TG102SE | 861694031774423 |  | Còn BH | [14 empty] | GPS
4 | [20 empty] | I/O
5 | [20 empty] | NG
6 | [20 empty] | LK
7 | [19 empty] | PM | MCH
8 | [20 empty] | SF
9 | [20 empty] | RTB
10 | [20 empty] | NCFW
11 | [20 empty] | KL
12
13
14 | [19 empty] | Phân loại xử lý | Số lượng
15 | [19 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
16 | [19 empty] | Phần cứng ( PC ) | 0
17 | [19 empty] | Xử lý (PC+PM) | 0
18
19
20 | [19 empty] | Tên nghi chú lỗi | Số lượng
21 | [19 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [19 empty] | Lỗi module GSM | 0
23 | [19 empty] | Lỗi module GPS | 0
24 | [19 empty] | Lỗi I/O | 0
25 | [19 empty] | Lỗi nguồn | 0
26 | [19 empty] | Lỗi khác | 0
27 | [19 empty] | Mất cấu hình | 0
28 | [19 empty] | SetFactory | 0
29 | [19 empty] | Restore Bin | 0
30 | [19 empty] | Nâng cấp FW | 0
31 | [19 empty] | Không lỗi | 0
32 | [19 empty] | Tổng | 0
33
34
35 | [19 empty] | Đổi mới (DM) | 0
36 | [19 empty] | Không sửa (KS) | 0
37
38
39 | [19 empty] | Model | Lô 3-20 | Lô 1-21 | Lô 2-21
40 | [19 empty] | TG102LE | 0 | 0 | 0
41 | [19 empty] | TG102LE-4G | 0 | 0 | 0
42 | [19 empty] | TG102E | 0 | 0 | 0
43 | [18 empty] | 0 | ACT-01 | 0 | 0 | 0
44
45
46
47
48
49
50

## TG102
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 07 NĂM 2021
Khách hàng: |  |  |  | Lắp Đặt
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý lỗi | Linh kiện thay thế tính phí | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý | Một số lỗi đặc biệt |  | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | Imei thiết bị | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú/Lô SX | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới
1 | 2021-06-09 |  | TG102 | 863306024483627 |  | Còn BH |  |  | Lỗi IC giao tiếp, mất cấu hình |  |  | Thay IC giao tiếp, cấu hình lại thiết bị |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,MCH |  |  | PC | MCU
2 | 2021-06-09 |  | TG102 | 863306024480276 |  | Còn BH |  | 125.212.203.114,15757,1 | Mất nguồn module GSM |  |  | Thay cuộn cảm |  | BT | Tùng | PC | NG |  |  |  | GSM
3 | 2021-06-09 |  | TG102 | 863306024475110 |  | Còn BH | [14 empty] | GPS
4 | [20 empty] | I/O
5 | [20 empty] | NG
6 | [20 empty] | LK
7 | [19 empty] | PM | MCH
8 | [20 empty] | SF
9 | [20 empty] | RTB
10 | [20 empty] | NCFW
11 | [20 empty] | KL
12
13
14 | [19 empty] | Phân loại xử lý | Số lượng
15 | [19 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
16 | [19 empty] | Phần cứng ( PC ) | 1
17 | [19 empty] | Xử lý (PC+PM) | 1
18
19
20 | [19 empty] | Tên nghi chú lỗi | Số lượng
21 | [19 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [19 empty] | Lỗi module GSM | 0
23 | [19 empty] | Lỗi module GPS | 0
24 | [19 empty] | Lỗi I/O | 1
25 | [19 empty] | Lỗi nguồn | 0
26 | [19 empty] | Lỗi khác | 1
27 | [19 empty] | Mất cấu hình | 1
28 | [19 empty] | SetFactory | 0
29 | [19 empty] | Restore Bin | 0
30 | [19 empty] | Nâng cấp FW | 0
31 | [19 empty] | Không lỗi | 0
32 | [19 empty] | Tổng | 3
33
34
35 | [19 empty] | Đổi mới (DM) | 0
36 | [19 empty] | Không sửa (KS) | 0
37
38
39 | [19 empty] | Model | Lô 3-20 | Lô 1-21 | Lô 2-21
40 | [19 empty] | TG102LE | 0 | 0 | 0
41 | [19 empty] | TG102LE-4G | 0 | 0 | 0
42 | [19 empty] | TG102E | 0 | 0 | 0
43 | [18 empty] | 0 | ACT-01 | 0 | 0 | 0
44
45
46
47
48
49
50

## TG102V
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 07 NĂM 2021
Khách hàng: |  |  |  | Lắp Đặt
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý lỗi | Linh kiện thay thế tính phí | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý | Một số lỗi đặc biệt |  | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | Imei thiết bị | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú/Lô SX | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới
1 | 2021-07-01 | 2021-07-06 | TG102V | 868926033922060 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16363 | Thiết bị hoạt động bình thường | W.2.00.---21.200630 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL |  |  | PC | MCU
2 | 2021-07-01 | 2021-07-06 | TG102V | 868926033934297 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16363 | Thiết bị hoạt động bình thường | W.1.00.---01.181101 | W.2.00.---21.200630 | Nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PM | NCFW |  |  |  | GSM
3 | 2021-07-01 | 2021-07-06 | TG102V | 864811037159675 | Sim | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16767 | Thiết bị hoạt động bình thường | VI.2.00.---19.200319 | VI.2.00.---21.200630 | Nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PM | NCFW |  |  |  | GPS
4 | 2021-07-01 | 2021-07-06 | TG102V | 868926033935542 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16363 | Thiết bị không nhận sim | W.2.00.---19.200416 | W.2.00.---21.200630 | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | NCFW | CS |  |  | I/O
5 | 2021-07-01 | 2021-07-06 | TG102V | 868926033936797 |  | Còn BH |  |  | Mất cấu hình | W.2.00.---19.200416 | W.2.00.---21.200630 | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW, cấu hình lại thiết bị |  | BT | Tùng | PC+PM | NCFW,MCH |  |  |  | NG
6 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | TG102V | 869627031772403 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16767 | Thiết bị không chốt GSM | W.2.00.---21.200630 |  | Xử lý lại nguồn module GSM |  | BT | Tùng | PC | GSM |  |  |  | LK
7 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | TG102V | 866192037824792 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16767 | Thiết bị không nhận sim | VI.2.00.---19.200527 | VI.2.00.---21.200630 | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW |  |  | PM | MCH
8 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | TG102V | 866192037756101 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16767 | Thiết bị không nhận sim | W.1.00.---01.180629 | W.2.00.---21.200630 | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW |  |  |  | SF
9 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | TG102V | 868926033915122 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16363 | Thiết bị không nhận sim | W.1.00.---01.181101 | W.2.00.---21.200630 | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW |  |  |  | RTB
10 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | TG102V | 868926033939049 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16363 | Thiết bị không nhận sim | W.2.00.---19.200416 | W.2.00.---21.200630 | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW |  |  |  | NCFW
11 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | TG102V | 868926033906790 |  | Còn BH |  |  | Thiết bị mất cấu hình | W.1.00.---01.180629 | W.2.00.---21.200630 | Nâng cấp khay sim, cấu hình lại thiết bị |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW,MCH |  |  |  | KL
12 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | TG102V | 868926033964229 |  | Còn BH |  | 125.212.203.114,16767 | Thiết bị không nhận sim | W.1.00.---01.181101 | W.2.00.---21.200630 | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW
13 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | TG102V | 868926033990638 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16363 | Thiết bị không nhận sim | W.1.00.---01.181101 | W.2.00.---21.200630 | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW
14 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | TG102V | 868926033932457 | Sim | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16363 | Thiết bị mất nguồn module GSM | W.2.00.---19.200416 |  | Xử lý lại nguồn module GSM, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC | GSM |  |  | Phân loại xử lý | Số lượng
15 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | TG102V | 864811037292252 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16767 | Thiết bị không nhận sim | VI.1.00.---01.17090 | VI.2.00.---21.200630 | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW |  |  | Phần mềm ( PM ) | 3
16 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | TG102V | 869627031838964 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16767 | Thiết bị không nhận sim | W.2.00.---19.200527 | W.2.00.---21.200630 | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW |  |  | Phần cứng ( PC ) | 4
17 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | TG102V | 868345035616754 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,16363 | Thiết bị không nhận sim | W.2.00.---21.200630 |  | Nâng cấp khay sim |  | BT | Tùng | PC | LK |  |  | Xử lý (PC+PM) | 11
18 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | TG102V | 868345035624402 |  | Còn BH |  | Lock: 125.212.203.114,14242 | Thiết bị không nhận sim | W.2.00.---21.200630 |  | Nâng cấp khay sim |  | BT | Tùng | PC | LK
19
20 | [19 empty] | Tên nghi chú lỗi | Số lượng
21 | [19 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [19 empty] | Lỗi module GSM | 2
23 | [19 empty] | Lỗi module GPS | 0
24 | [19 empty] | Lỗi I/O | 0
25 | [19 empty] | Lỗi nguồn | 0
26 | [19 empty] | Lỗi khác | 11
27 | [19 empty] | Mất cấu hình | 2
28 | [19 empty] | SetFactory | 0
29 | [19 empty] | Restore Bin | 0
30 | [19 empty] | Nâng cấp FW | 13
31 | [19 empty] | Không lỗi | 1
32 | [19 empty] | Tổng | 29
33
34
35 | [19 empty] | Đổi mới (DM) | 0
36 | [19 empty] | Không sửa (KS) | 0
37
38
39 | [19 empty] | Model | Lô 3-20 | Lô 1-21 | Lô 2-21
40 | [19 empty] | TG102LE | 0 | 0 | 0
41 | [19 empty] | TG102LE-4G | 0 | 0 | 0
42 | [19 empty] | TG102E | 0 | 0 | 0
43 | [18 empty] | 2 | ACT-01 | 0 | 0 | 0
44
45
46
47
48
49
50

## TongThang
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 7 NĂM 2021
Khách hàng: |  |  |  | LapDat
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý lỗi | Linh kiện thay thế tính phí | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý | Một số lỗi đặc biệt |  | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | Imei thiết bị | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú/Lô SX | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới
1 | [19 empty] | PC | MCU
2 | [20 empty] | GSM
3 | [20 empty] | GPS
4 | [20 empty] | I/O
5 | [20 empty] | NG
6 | [20 empty] | LK
7 | [19 empty] | PM | MCH
8 | [20 empty] | SF
9 | [20 empty] | RTB
10 | [20 empty] | NCFW
11 | [20 empty] | KL
12
13
14 | [19 empty] | Phân loại xử lý | Số lượng
15 | [19 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
16 | [19 empty] | Phần cứng ( PC ) | 0
17 | [19 empty] | Xử lý (PC+PM) | 0
18
19
20 | [19 empty] | Tên nghi chú lỗi | Số lượng
21 | [19 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [19 empty] | Lỗi module GSM | 0
23 | [19 empty] | Lỗi module GPS | 0
24 | [19 empty] | Lỗi I/O | 0
25 | [19 empty] | Lỗi nguồn | 0
26 | [19 empty] | Lỗi khác | 0
27 | [19 empty] | Mất cấu hình | 0
28 | [19 empty] | SetFactory | 0
29 | [19 empty] | Restore Bin | 0
30 | [19 empty] | Nâng cấp FW | 0
31 | [19 empty] | Không lỗi | 0
32 | [19 empty] | Tổng | 0
33
34
35 | [19 empty] | Đổi mới (DM) | 0
36 | [19 empty] | Không sửa (KS) | 0
37
38
39 | [19 empty] | Model | Lô 3-20 | Lô 1-21 | Lô 2-21
40 | [19 empty] | TG102LE | 0 | 0 | 0
41 | [19 empty] | TG102LE-4G | 0 | 0 | 0
42 | [19 empty] | TG102E | 0 | 0 | 0
43 | [18 empty] | 0 | ACT-01 | 0 | 0 | 0
44
45
46
47
48
49
50