## Bảo hành
BÁO CÁO BẢO HÀNH
STT | Khách hàng | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Phiên bản FIRMWARE |  | Xử lý lỗi | Phí thay thế linh kiện (nếu có) | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý | Ghi chú lỗi phát sinh
|  | Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/L | Phụ kiện kèm theo | Hạn BH | Ghi chú (ID,IMEI,Lô SX) | Thông tin cấu hình |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới
1 | Hay Huế | 2023-02-03 | 2023-02-03 | TG102E | 86259040692488 | Sim | H |  | 125212203114.16 |  | W.2.00.---21.200630 | Thiết bị lỗi pin | Tháo pin |  | BT | Thể | PC | LK
2 | Lắp Đặt | 2023-02-01 | 2023-02-01 | TG102V | 868926033931236 | Sim | H |  | 125212203114.147 |  | W.2.00.---21.200630 | Thiết bị lỗi nguồn, không nhận sim | Xử lý lại connector nguồn, nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | NG,NCFW
3 |  | 2023-02-07 | 2023-02-07 | TG102LE-4G(GD) | 862205051215723 | Sim | Còn BH |  | 125212203114.16 |  | Le4.1.04.BOO01.221222 | Thiết bị X gps | Xử lý lại MCU |  | BT | Thể | PC+PM | LK, NCFW | FW | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý
4 |  | 2023-02-07 | 2023-02-07 | TG102LE-4G(STM) | 862205051237362 |  | Còn BH |  | 125212203114.16 |  | Le4.1.04.BOO01.221222 | Thiết bị không chốt sim | Thay MCU GD |  | BT | Thể | PC+PM | MCU, NCFW | FW
5 |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | TG102V | 868345035629302 |  | H |  | 125212203114.167 |  | VI.2.00.---21.200630 | Thiết bị không nhận sim | Nâng cấp khay sim +FW |  | BT | Thể | PC+PM | LK, NCFW | CS | PC | MCU | Lỗi MCU
6 |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | TG102V | 868926033936185 |  | H |  | 125212203114.167 |  | W.2.00.---21.200630 | Thiết bị treo | Restore, nâng cấp khay sim |  | BT | Thể | PC+PM | LK,RTB | CS |  | GSM | Lỗi GSM
7 |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 | TG102V | 868926033933653 |  | H |  | 125212203114.167 |  | W.2.00.---21.200630 | Thiết bị treo | Restore, nâng cấp khay sim |  | BT | Thể | PC+PM | LK,RTB | CS |  | GPS | Lỗi GPS
8 | Maxconnect | 2023-02-10 | 2023-02-10 | VNSH02 | 0032002BF5 | Sim | Còn BH |  | 125.212.203.91,21083 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị ở cấu hình mặc định | Set lại cấu hình cho thiết bị |  | BT | Thể | PM | NCFW |  |  | I/O | Lỗi cổng mở rộng
9 | Victory | 2023-02-13 | 2023-02-16 | VNSH02 | 0032002A80 |  | Còn BH | ID mới : 0032001EE1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị không nhận sim | Đổi mới thiết bị |  | ĐM | Thể | PC | LK |  |  | NG | Lỗi nguồn
10 |  | 2023-02-13 | 2023-02-16 | VNSH02 | 00320022D8 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi khay SIM | Thay khay SIM |  | BT | Thể | PC | LK |  |  | LK | Lỗi khác ( hỏng tụ, trở, chân anten, chân connector...)
11 | Anh Thái Quy Nhơn | 2023-02-13 | 2023-02-16 | VNSH02 | 0032002A3B |  | Còn BH | ID mới : 0032002471 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị không nhận sim | Đổi mới thiết bị |  | ĐM | Thể | PC | LK |  | PM | MCH | Mất cấu hình
12 |  | 2023-02-13 | 2023-02-16 | VNSH02 | 0032001384 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi GPS | Xử lý phần cứng |  | BT | Thể | PC | LK |  |  | SF | Mất ID
13 | Anh Tuấn NB | 2023-02-07 | 21/02/2023D17:N28 | VNSH02 | WP21110052S00323 / 0032000F39 | Đế chân, Kết nối | Còn BH |  | 125212203111.21 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị lỗi khay sim | Thay khay sim |  | BT | Tùng | PC | GSM |  |  | RTB | Thiết bị treo
14 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | VNSH02 | WP21110052S00309 / 0032000FAD | Đế chân, Kết nối | Còn BH | IMEI mới: WP22050219S00199 / 0032004DE8 | 125212203111.21 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Trạng thái module GSM không tồn tại | Đổi mới thiết bị |  | DM | Tùng |  |  |  |  | NCFW | Nâng cấp FW
15 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | VNSH02 | WP21110052S00625 / 0032000D51 | Full phụ kiện | Còn BH | IMEI mới: WP22050219S00203 / 00320046BC | 125212203111.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi tiêu cự, cổng type A không nhận | Đổi mới thiết bị |  | DM | Tùng |  |  |  |  | KL | Không lỗi
16 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | VNSH02 | WSP21060004S0119 / 0032000825 | Full phụ kiện | Còn BH |  | 125212203111.21 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL |  | Lỗi mới | CAM | Camera lỗi
17 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | VNSH02 | WSP21060008S0366 / 0032000B2B | Full phụ kiện | Còn BH | Bóc khay sim qua id: 0032000CF2, IMEI mới: WP22050219S00198 / 00320040E2 |  |  |  | Thiết bị chập nguồn | Đổi mới thiết bị |  | DM | Tùng |  |  |  |  | SIM | Không nhận sim
18 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | VNSH02 | WSP21060004S0237 / 00320007F1 | Full phụ kiện | Còn BH | Gửi về lần 2 | 125212203111.21 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Đã test lại |  | BT | Tùng | PM | KL |  |  | CS | Nâng cấp khay sim TG102V
19 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | VNSH02 | WP21120135S00117 / 0032002381 | Full phụ kiện | Còn BH |  | 125212203111.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 | GPS chốt chậm | Nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PM | NCFW
20 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | VNSH02 | WP21110069S00800 / 003200125D | Full phụ kiện | Còn BH |  | 125212203111.21 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
21 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | VNSH02 | WP21110052S00239 / 0032000CF2 | Full phụ kiện | Còn BH | Đã bóc khay sim | 125212203111.21 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Lỗi chân khay sim | Thay khay sim |  | BT | Tùng | PC | LK
22 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | VNSH02 | WP21110052S00163 / 0032000ED4 | Full phụ kiện | Còn BH | IMEI mới: WP22050219S00201 / 0032003BA8 | 125212203111.21 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị lắp sim mobi không nhận 4G, không connected đến server | Đổi mới thiết bị |  | DM
23 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | VNSH02 | WP21110069S00120 / 0032001127 | Full phụ kiện | Còn BH |  | 125212203111.21 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Đã test lại |  | BT | Tùng | PM | KL
24 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | Dây nguồn | SL: 3 | [6 empty] | Đầu connector chập chờn | Đổi mới dây nguồn |  | DM | Tùng
25 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | TG102LE-4G(GD) | 862205051197079 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01.221222 | Thiết bị không chốt GSM | Nâng cấp FW module GSM, FW thiết bị |  | BT | Tùng | PM | NCFW
26 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | Camera | SVT-CW-21-05017198 |  | Còn BH | Thiết bị đã đổi 1 lần |  |  |  | Camera cắm 1-2h không live | Đổi mới thiết bị mới |  | DM | Tùng
27 |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | Camera | SVT-CW-21-05018107 |  | Còn BH | Thiết bị đã đổi 1 lần |  |  |  | Camera cắm 1-2h không live | Đổi mới thiết bị mới |  | DM | Tùng
28 | Anh Trực | 2023-02-28 | 2023-03-01 | VNSH02 | 0032003C75 |  | Còn BH |  | mdvr.vnetgps.com |  |  |  | Thiết bị hoạt động bình thường |  | BT | Thể | PM | KL
29 |  | 2023-02-10 |  | VNSH01 | 00BD000DDA |  | Không check đc bảo hành |  | mdvr.vnetgps.com | H5_20_V3327_T220515.04
30 | Gia Thành | 2023-02-16 | 2023-02-20 | TG102LE | 868183033923415 |  | H |  | 125212203114.157 |  |  | Thiết bị không nhận SIM | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
31 |  | 2023-02-16 | 2023-02-20 | TG102LE-4G(GD) | 862205051186700 |  | Còn BH |  | 125212203114.157 |  |  | Thiết bị không nhận SIM | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
32 | Sao Việt | 2023-02-16 | 2023-02-20 | TG102LE | 868183037828972 |  | H |  | 125212203114.163 |  | LE.2.00.---28.200624 | Thiết bị treo | Restore thiết bị |  | BT | Thể | PM | RTB
33 | ĐL Ngọc Hoan | 2023-02-15 | 2023-02-16 | VNSH02 | WP21120135S02534 / 00320020D3 |  | Còn BH |  | 125.212.203.91,21083 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị lỗi camera mặt trước, không chốt GPS | Thay module Camera, module GPS |  | BT | Tùng | PC | CAM,GPS
34 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | VNSH02 | WP21120135S00003 / 003200292B | Sim + thẻ nhớ | Còn BH |  | 125.212.203.91,21083 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi camera mặt trước | Thay module Camera |  | BT | Tùng | PC | CAM
35 | Lắp đặt | 2023-02-22 | 2023-03-01 | TG102E | 860906041136034 | sim | H | IMEI mới : 862549041579023 |  |  |  | Thiết bị chốt GPS kém | Thay module MC60 |  | BT | Thể | PC | GPS
36 | DL_Led3ae | 2023-02-22 | 2023-02-22 | TG102E | 860906041151124 |  | Còn BH |  |  |  |  | Thiết bị lỗi motion | Xử lý phần cứng |  | BT | Thể | PC | LK
37 |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | TG102LE-4G(GD) | 862205051172593 |  | Còn BH | IMEI TB Mới : 861881054165544 | 125212203114.16 | Le4.1.00.AOO02.210621 |  | Thiết bị reset liên tục do module SIM lỗi | Đổi mới |  | ĐM | Thể | PC | GSM
38 | Kim Long | 2023-02-22 | 2023-02-23 | ACT-01 | 170 |  | H |  |  |  |  | Thiết bị đứt dây kết nối đầu dò | Nối lại dây kết nối |  | BT | Tùng | PC | LK
39 |  | 2023-02-22 | 2023-02-23 | ACT-01 | Mất IMEI |  | H |  |  |  |  | Lỗi IC giao tiếp | Thay IC giao tiếp |  | BT | Tùng | PC | LK
40 | Lắp đặt | 2023-02-24 | 2023-02-27 | TG102V | 868926033932457 |  | H |  | 125212203114.163 |  | W.2.00.---21.200630 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL
41 |  | 2023-02-24 | 2023-02-27 | TG102V | 868926033974319 |  | H |  | 125212203114.163 | W.2.00.---19.200416 | W.2.00.---21.200630 | Thiết bị không nhận sim | Nâng cấp khay sim +FW |  | BT | Thể | PC+PM | LK, NCFW | CS
42 |  | 2023-02-24 | 2023-02-27 | TG102V | 864811037231078 |  | H |  | 125212203114.167 | VI.2.00.---21.200630 | VI.2.00.---21.200630 | Thiết bị không nhận sim | Nâng cấp khay sim +FW |  | BT | Thể | PC+PM | LK, NCFW | CS
43 |  | 2023-02-24 | 2023-02-24 | TG102LE | 868183037792954 |  | H |  | 125212203114.147 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị lỗi GSM | Nạp lại FW module SIM |  | BT | Thể | PM | NCFW
STT | Tổng hợp
| MDVR |  |  |  |  | TG102LE-4G
| Đại lý | VNSH01 | Lỗi gặp nhiều nhất | VNSH02 | Lỗi gặp nhiều nhất | TG102LE-4G(STM) | Lỗi gặp nhiều nhất | TG102LE-4G(GD) | Lỗi gặp nhiều nhất
1 | Maxconnect |  |  | 1 | Chưa set cấu hình
2 | Victory |  |  | 2 | Không nhận sim, hỏng khay sim
3 | Anh Thái Quy Nhơn |  |  | 2 | Không nhận sim, lỗi GPS
4 | Anh Trực | 1 | Lỗi chân connector camera | 1 | Không lỗi
5 | Anh Tuấn NB |  |  | 11 | Thiết bị lỗi khay sim, lỗi tiêu cự, lỗi nguồn |  |  | 1 | Thiết bị không nhận SIM
6 | Gia Thành | [6 empty] | 1 | Thiết bị không nhận SIM
| LED3AE | [6 empty] | 1 | Lỗi module GSM
7 | Lắp đặt |  |  |  |  | 1 | Thiết bị không nhận SIM | 1 | Lỗi GPS
Tổng |  | 1 |  | 17 |  | 1 |  | 4
37
38
39
40

## Sản xuất
STT | Ngày tiếp nhận | Ngày hoàn thành | Lô sản xuất | Model | IMEI/ SỐ LƯỢNG | Nội dung công việc | Chi tiết công việc | Hoàn thành | GHI CHÚ | NV Thực hiện
1 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 300 | Sản xuất thiết bị HUB | Kiểm tra chạm chập mối hàn, Nạp FW mạch HUB | OK |  | Đức
2 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 02-2023 | ACT-01 | 63 | Sản xuất dây cảm biến nhiệt | đổ keo và nhét ống inox khò co nhiệt | OK |  | Quang
3 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 02-2023 | ACT-01 | 63 | Sản xuất dây cảm biến nhiệt | đổ keo và nhét ống inox khò co nhiệt | OK |  | Quang
4 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 179 | Sản xuất thiết bị HUB | kiểm tra chạm chập mối hàn, Nạp FW mạch HUB | OK |  | Đức
5 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 02-2023 | ACT-01 | 180 | Nạp FW ACT-01 | Nạp FW ACT-01 | OK |  | Thể
6 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 02-2023 | ACT-01 | 50 | Sản xuất cảm biến nhiệt | Hàn dây nguồn và dây con trở nhiệt vào mạch | OK |  | Quang
7 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 02-2023 | ACT-01 | 68 | Sản xuất cảm biến nhiệt | Hàn dây nguồn và dây cảm biến nhiệt vào mạch | OK |  | Đức
8 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 02-2023 | ACT-01 | 42 | Sản xuất cảm biến nhiệt | đổ keo và nhét ống inox khò co nhiệt | OK |  | Quang
9 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 300 | Sản xuất thiết bị HUB | Tuốt đầu dây nguồn tb HUB | OK |  | Đức
10 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 02-2023 | ACT-01 | 35 | Sản xuất cảm biến nhiệt | Tách vỏ dây và Hàn dây nguồn và dây con trở nhiệt vào mạch | OK |  | Quang
11 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 02-2023 | ACT-01 | 17 | Sản xuất cảm biến nhiệt | tách dây hàn con trở nhiệt và đổ keo và nhét ống inox khò co nhiệt | OK |  | Quang
12 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 02-2023 | ACT-01 | 24 | Sản xuất cảm biến nhiệt | Tách vỏ dây và Hàn dây nguồn và dây con trở nhiệt vào mạch | OK |  | Quang
13 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 200 | Sản xuất thiết bị HUB | cắt dây, và tuốt dây nguồn tb HUB | OK |  | Đức
14 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 200 | Sản xuất thiết bị HUB | cắt dây, và tuốt dây nguồn tb HUB | OK |  | Đức
15 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 02-2023 | ACT-01 | 50 | Sản xuất cảm biến nhiệt | Tuốt dây test TB cảm biến nhiệt | OK |  | Quang
16 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 02-2023 | ACT-01 | 50 | Sản xuất cảm biến nhiệt | Đổ keo đóng hộp thiết bị cảm biến nhiệt | OK |  | Đức
17 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 68 | Sản xuất thiết bị HUB | Hàn dây nguồn vào tb HUB | OK |  | Đức
18 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 24 | Sản xuất thiết bị HUB | Hàn dây vào mạch HUB | OK |  | Thể
19 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 80 | Đóng hộp thiết bị HUB | Đóng hộp thiết bị HUB | OK |  | Thể
20 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 66 | Sản xuất thiết bị HUB | Hàn dây nguồn vào tb HUB | OK |  | Đức
21 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 80 | Sản xuất thiết bị HUB | Test TB HUB | OK |  | Quang
22 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 100 | Sản xuất thiết bị HUB | Test TB HUB | OK |  | Quang
23 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 02-2023 | ACT-01 | 32 | Sản xuất cảm biến nhiệt | Bấm cốt và test TB ACT | OK |  | Quang
24 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 100 | Sản xuất thiết bị HUB | Dán decal, bắn IMEI,nhập kho | OK |  | Thể
25 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 02-2023 | ACT-01 | 32 | Sản xuất thiết bị ACT-01 | Bắn & dán IMEI chờ nhập kho | OK |  | Thể
26 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 54 | Sản xuất thiết bị HUB | Hàn dây nguồn vào tb HUB | OK |  | Đức
27 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 02-2023 | ACT-01 | 50 | Nhập kho thiết bị ACT-01 | Nhập kho thành phẩm | OK |  | Thể
28 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 66 | Sản xuất thiết bị HUB | Test TB HUB | OK |  | Quang
29 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 62 | Sản xuất thiết bị HUB | Hàn dây nguồn vào tb HUB | OK |  | Đức
30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 02-2023 | ACT-01 | 56 | Sản xuất thiết bị ACT-01 | Đổ keo, đóng hộp TB ACT-01 | OK |  | Đức
31 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 132 | Đóng hộp thiết bị HUB | Đóng hộp thiết bị HUB | OK |  | Thể
32 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 66 | Sản xuất thiết bị HUB | Test TB HUB | OK |  | Quang
33 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 38 | Sản xuất thiết bị HUB | Test TB HUB | OK |  | Quang
34 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 38 | Đóng hộp thiết bị HUB | Đóng hộp thiết bị HUB | OK |  | Thể
35 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 171 | Sản xuất thiết bị HUB | Dán decal & IMEI | OK |  | Thể
36 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 02-2023 | ACT-01 | 64 | Sản xuất thiết bị ACT-01 | Đổ keo, đóng hộp TB ACT-01 | OK |  | Đức
37 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 02-2023 | ACT-01 | 56 | Sản xuất thiết bị ACT-01 | Tuốt dây test TB cảm biến nhiệt | OK |  | Quang
38 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 02-2023 | ACT-01 | 56 | Sản xuất thiết bị ACT-01 | Dán IMEI, chờ nhập kho | OK |  | Thể
39 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 171 | Sản xuất thiết bị HUB | Đóng thùng chờ nhập kho | OK |  | Thể
40 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 02-2023 | ACT-01 | 72 | Sản xuất thiết bị ACT-01 | Dán IMEI, chờ nhập kho | OK |  | Thể
41 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 02-2023 | ACT-01 | 72 | Sản xuất thiết bị ACT-01 | Tuốt dây test TB cảm biến nhiệt | OK |  | Quang
42 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 02-2023 | ACT-01 | 8 | Sản xuất thiết bị ACT-01 | Đóng hộp thiết bị HUB | OK |  | Đức
43 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 01-2023 | HUB-V1.3 |  | Sản xuất thiết bị HUB | Tuốt dây nguồn | OK |  | Đức
44 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 50 | Sản xuất thiết bị HUB | Hàn dây nguồn vào tb HUB | OK |  | Quang
45 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 01-2023 | HUB-V1.3 |  | Sản xuất thiết bị HUB | Tuốt dây nguồn tb HUB | OK |  | Đức
46 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 01-2023 | HUB-V1.3 |  | Sản xuất thiết bị HUB | Tuốt dây nguồn tb HUB | OK |  | Đức
47 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 50 | Sản xuất thiết bị HUB | Hàn dây nguồn tb HUB | OK |  | Đức
48 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 50 | Sản xuất thiết bị HUB | Hàn dây nguồn vào tb HUB | OK |  | Quang
49 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 01-2023 | HUB-V1.3 |  | Sản xuất thiết bị HUB | Tuốt dây nguồn tb HUB | OK |  | Đức
50 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 30 | Sản xuất thiết bị HUB | Hàn dây nguồn vào tb HUB | OK |  | Đức
51 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 26 | Sản xuất thiết bị HUB | Hàn dây nguồn vào tb HUB | OK |  | Quang
52 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 02-2023 | ACT-01 | 20 | Sản xuất thiết bị ACT-01 | Hàn Linh Kiện vào mạch ACT-01 | OK |  | Đức
53 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 189 | Sản xuất thiết bị HUB | Test TB HUB | OK |  | Quang
54 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 02-2023 | ACT-01 | 20 | Sản xuất thiết bị ACT-01 | Hàn Linh Kiện vào mạch ACT-01, check lk thiếu mạch ACT-01 | OK |  | Đức
55 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 99 | Sản xuất thiết bị HUB | Đóng thùng chờ nhập kho thiết bị HUB-V1.3 | OK |  | Đức
56 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  | VNSH02 | 50 | Set cấu hình cho thiết bị | Set Box 1 cho 50 thiết bị của Kho | OK |  | Tùng
57 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 204 | Sản xuất thiết bị HUB | Dán decal & IMEI | OK |  | Thể
58 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 01-2023 | HUB-V1.3 | 375 | Sản xuất thiết bị HUB | Nhập kho thành phẩm | OK |  | Thể
59 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 02-2023 | ACT-01 | 128 | Sản xuất thiết bị ACT-01 | Nhập kho thành phẩm | OK |  | Thể

## Thoigianlamviec
BÁO CÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC THÁNG 02/2023
STT | Nhân viên | Bộ phận | Số ngày nghỉ (ngày) |  | Thời gian làm thêm ngoài giờ |  | Số ngày làm thêm | Số ngày làm online | Số ngày làm thường trực | Tổng số ngày công hưởng lương
|  |  | Phép năm | Không lương | Thời gian làm thêm ngoài giờ (giờ) | Tổng thời gian làm ngoài giờ (giờ)
1 | Hà Văn Thể | SX-BH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22
2 | Nguyễn Minh Tùng | SX-BH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22
3 | Đặng Văn Quang | SX-BH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22
4 | Nguyễn Minh Đức | SX-BH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21