## Thang 10
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 11 NĂM 2016
Khách hàng: |  |  |  | Tit
STT | Thông tin thiết bị | [6 empty] | Xác định lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 31/10/2016 | 2016-03-11 | TG102SE | 861694030889495 |  | Còn BH |  | Cháy cầu chì + diode quá áp | SE.2.03.21 | SE.2.03.25 | Thay thế linh kiện | GFP+LF075 | BT | Đạt | Làm mới nhập kho
2 | 31/10/2016 | 2016-03-11 | TG102SE | 861694030889495 |  | Còn BH |  |  |  | SE.2.03.25 | Nâng cấp phần mềm |  | BT | Đạt | Làm mới nhập kho
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13