## Thang 2
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 2 NĂM 2016
Khách hàng: |  |  |  | Econtrol
STT | Thông tin thiết bị | [6 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 02/02/2016 | '03/02/2016 | TG102 | 866762029432984 |  | C(150905) |  |  | X3.0.30 | X3.0.41 | Nâng cấp phần mềm |  | BT | Thương
2 | 02/02/2016 | '03/02/2016 | TG102 | 867330026906050 | Thẻ | C(160107) |  | Hỏng IC nguồn 5V | X3.0.40 | X3.0.41 | Thay IC nguồn 5V |  | BT | Thương
3 | 02/02/2016 | '03/02/2016 | TG102 | 867330026928203 | Thẻ | C(160108) |  | Hỏng IC nguồn 5V | X3.0.40 | X3.0.41 | Thay IC nguồn 5V |  | BT | Thương
4 | 02/02/2016 | '03/02/2016 | TG102 | 867330027439762 | Thẻ | C(160126) |  |  | B.2.27 | X3.0.41 | Nâng cấp phần mềm |  | BT | Thương
5 | 02/02/2016 | '03/02/2016 | TG102 | 867330028869264 | Thẻ | C(160126) |  |  | X3.0.40 | X3.0.41 | Thay IC nguồn 5V |  | BT | Thương
6 | 02/02/2016 | '03/02/2016 | TG102 | 864161026900758 | Thẻ | H |  |  | X3.0.30 | X3.0.41 | Nâng cấp phần mềm |  | BT | Thương
7 | 02/02/2016 | '03/02/2016 | TG102 | 864161021072728 | Thẻ | H |  |  | B.2.27 | X3.0.41 | Nâng cấp phần mềm |  | BT | Thương
8 | 02/02/2016 | '03/02/2016 | TG102 | 013227001828049 | Thẻ | H |  |  | B.2.27 | X3.0.41 | Nâng cấp phần mềm |  | BT | Thương
9