## Thang 9
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 9 NĂM 2016
Khách hàng: |  |  |  | Tiến Long
STT | Thông tin thiết bị | [6 empty] | Xác định lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 20/09/2016 | 20/09/2016 | TG102SE | 866104024788005 |  |  |  | Lỗi phần mềm | SE.2.03.21 | SE.2.03.24 | Nâng cấp phần mềm |  | BT | Thương
2 | 20/09/2016 | 27/09/2016 | TG102SE | 866104024788005 |  |  |  | Chỉnh khối ADC |  |  | Xử lý khối ADC |  | BT | Thương
3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65