## TG102SE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 11 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Anh Tuấn Nình Bình
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2017-06-11 | 2017-07-11 | TG102SE | 863586032913547 |  | Còn BH |  | 125.212.203.114,16767 |  | SE.3.00.---01.130417 | SE.3.00.---01.181017 | Nâng cấp FW |  | BT | Thể
2 | 2017-06-11 | 2017-07-11 | TG102SE | 864811037280687 |  | Còn BH |  | 125.212.203.114,16767 | Hỏng led GPS | SE.3.00.---01.120617 | SE.3.00.---01.181017 | Thay led GPS,nâng cấp FW |  | BT | Thể
3
4
5
6
7

## TG102V
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 11 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Anh Tuấn Nình Bình
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2017-06-11 | 2017-07-11 | TG102V | 863586032909107 |  | Còn BH |  | 125.212.203.114,16767 |  | VI.1.00.---01.170906 | VI.1.00.---01.170906 | Nạp lại FW |  | BT | Thể
2
3
4
5

## TG102
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 11 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Anh Tuấn Nình Bình
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2017-06-11 | 2017-07-11 | TG102 | 865904027277539 |  | H |  | 125.212.203.114,16767 |  | X.3.0.0.00042.250815 | X.3.0.0.00042.250815 | Nạp lại FW |  | BT | Thể
2
3
4
5
6
7