## TG102
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 4 NĂM 2018
Khách hàng: |  |  |  | Hoàng Gia Phát
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | TG102 | 866762025804954 | Thẻ+ sim | H | ID cũ : 2025804954 ID mới :866762025804954 | 118.069.182.133,08000 |  | X.2.28 | X.3.0.0.00042.250815 | Nâng cấp FW,QC14 |  | BT | Thể | PM | NCFW | PC | MCU
2 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | TG102 | 863306024469246 | Thẻ | H |  | 118.069.182.133,08000 | Không chốt GSM | X.3.0.0.00042.250815 | X.4.0.0.00002.180125 | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PC | LK |  | GSM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | LK
6 | [17 empty] | PM | MCH
7 | [18 empty] | NCFW
8 | [18 empty] | KL
9
10
11 | [17 empty] | Phân loại lỗi | Số lượng
12 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 1
13 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 1
14 | [17 empty] | Tổng | 2
15
16
17 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
18 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
19 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
20 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
21 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 0
22 | [17 empty] | Lỗi khác | 1
23 | [17 empty] | Mất cấu hình | 0
24 | [17 empty] | Nâng cấp / lại FW | 1
25 | [17 empty] | Không lỗi | 0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Tong hop thang
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 4 NĂM 2018
Khách hàng: |  |  |  | Hoàng Gia Phát
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | TG102 | 866762025804954 | Thẻ+ sim | H | ID cũ : 2025804954 ID mới :866762025804954 | 118.069.182.133,08000 |  | X.2.28 | X.3.0.0.00042.250815 | Nâng cấp FW,QC14 |  | BT | Thể | PM | NCFW | PC | MCU
2 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | TG102 | 863306024469246 | Thẻ | H |  | 118.069.182.133,08000 | Không chốt GSM | X.3.0.0.00042.250815 | X.4.0.0.00002.180125 | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PC | LK |  | SIM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | LK
6 | [17 empty] | PM | MCH
7 | [18 empty] | NCFW
8 | [18 empty] | KL
9
10
11 | [17 empty] | Tổng | Số lượng
12 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 1
13 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 1
14
15
16
17 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
18 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
19 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
20 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
21 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 0
22 | [17 empty] | Lỗi khác | 1
23 | [17 empty] | Mất cấu hình | 0
[18 empty] | Nâng cấp / lại FW | 1
[18 empty] | Không lỗi | 0