## TG102LE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 10 NĂM 2021
Khách hàng: |  |  |  | VNPT
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý lỗi | Linh kiện thay thế tính phí | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý | Một số lỗi đặc biệt |  | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | Imei thiết bị | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú/Lô SX | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới
1 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | TG102LE | 868183037805392 | sim | Còn BH | 20210716150135. / 868183038053448 | device.vnpttracking.vn,36035 | Thiết bị lỗi GSM/GPS/ Thiết bị có dấu hiệu nước vào | LE.2.00.---28.200624 | LE.3.00.---01.200923 | Thay module GSM cho thiết bị |  | BT | Thể | PC | GSM |  |  | PC | MCU
2 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | TG102LE | 868183037838112 |  | Còn BH | 20211023300135. / 868183038053059 | device.vnpttracking.vn,36035 | Thiết bị lỗi GSM/GPS/ Thiết bị có dấu hiệu nước vào | LE.2.00.---28.200624 | LE.3.00.---01.200923 | Thay module GSM cho thiết bị |  | BT | Thể | PC | GSM |  |  |  | GSM
3 | [20 empty] | GPS
4 | [20 empty] | I/O
5 | [20 empty] | NG
6 | [20 empty] | LK
7 | [19 empty] | PM | MCH
8 | [20 empty] | SF
9 | [20 empty] | RTB
10 | [20 empty] | NCFW
11 | [20 empty] | KL
12
13
14 | [19 empty] | Phân loại xử lý | Số lượng
15 | [19 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
16 | [19 empty] | Phần cứng ( PC ) | 2
17 | [19 empty] | Xử lý (PC+PM) | 0
18
19
20 | [19 empty] | Tên nghi chú lỗi | Số lượng
21 | [19 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [19 empty] | Lỗi module GSM | 2
23 | [19 empty] | Lỗi module GPS | 0
24 | [19 empty] | Lỗi I/O | 0
25 | [19 empty] | Lỗi nguồn | 0
26 | [19 empty] | Lỗi khác | 0
27 | [19 empty] | Mất cấu hình | 0
28 | [19 empty] | SetFactory | 0
29 | [19 empty] | Restore Bin | 0
30 | [19 empty] | Nâng cấp FW | 0
31 | [19 empty] | Không lỗi | 0
32 | [19 empty] | Tổng | 2
33
34
35 | [19 empty] | Đổi mới (DM) | 0
36 | [19 empty] | Không sửa (KS) | 0
37
38
39 | [19 empty] | Model | Lô 3-20 | Lô 1-21 | Lô 2-21
40 | [19 empty] | TG102LE | 0 | 0 | 0
41 | [19 empty] | TG102LE-4G | 0 | 0 | 0
42 | [19 empty] | TG102E | 0 | 0 | 0
43 | [18 empty] | 0 | ACT-01 | 0 | 0 | 0
44
45
46
47
48
49
50

## TG102SE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 10 NĂM 2021
Khách hàng: |  |  |  | VNPT
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý lỗi | Linh kiện thay thế tính phí | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý | Một số lỗi đặc biệt |  | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | Imei thiết bị | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú/Lô SX | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới
1 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | TG102SE | 861694031101072 |  | H | 20190802300133. | device.vnpttracking.vn,36033 |  | SE.4.00.---06.200630 |  | Nâng cấp FW cho thiết bị |  | BT | Thể | PM | NCFW |  |  | PC | MCU
2 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | TG102SE | 861694031100611 |  | H | 20201201150235. | device.vnpttracking.vn,36035 |  | SE.2.03.---21.111215 | SE.4.00.---06.200630 | Nâng cấp FW cho thiết bị |  | BT | Thể | PM | NCFW |  |  |  | GSM
3 | [20 empty] | GPS
4 | [20 empty] | I/O
5 | [20 empty] | NG
6 | [20 empty] | LK
7 | [19 empty] | PM | MCH
8 | [20 empty] | SF
9 | [20 empty] | RTB
10 | [20 empty] | NCFW
11 | [20 empty] | KL
12
13
14 | [19 empty] | Phân loại xử lý | Số lượng
15 | [19 empty] | Phần mềm ( PM ) | 2
16 | [19 empty] | Phần cứng ( PC ) | 0
17 | [19 empty] | Xử lý (PC+PM) | 0
18
19
20 | [19 empty] | Tên nghi chú lỗi | Số lượng
21 | [19 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [19 empty] | Lỗi module GSM | 0
23 | [19 empty] | Lỗi module GPS | 0
24 | [19 empty] | Lỗi I/O | 0
25 | [19 empty] | Lỗi nguồn | 0
26 | [19 empty] | Lỗi khác | 0
27 | [19 empty] | Mất cấu hình | 0
28 | [19 empty] | SetFactory | 0
29 | [19 empty] | Restore Bin | 0
30 | [19 empty] | Nâng cấp FW | 2
31 | [19 empty] | Không lỗi | 0
32 | [19 empty] | Tổng | 2
33
34
35 | [19 empty] | Đổi mới (DM) | 0
36 | [19 empty] | Không sửa (KS) | 0
37
38
39 | [19 empty] | Model | Lô 3-20 | Lô 1-21 | Lô 2-21
40 | [19 empty] | TG102LE | 0 | 0 | 0
41 | [19 empty] | TG102LE-4G | 0 | 0 | 0
42 | [19 empty] | TG102E | 0 | 0 | 0
43 | [18 empty] | 0 | ACT-01 | 0 | 0 | 0
44
45
46
47
48
49
50

## TongThang
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 10 NĂM 2021
Khách hàng: |  |  |  | VNPT
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý lỗi | Linh kiện thay thế tính phí | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý | Một số lỗi đặc biệt |  | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | Imei thiết bị | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú/Lô SX | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới
1 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | TG102LE | 868183037805392 | sim | Còn BH | 20210716150135. / 868183038053448 | device.vnpttracking.vn,36035 | Thiết bị lỗi GSM/GPS/ Thiết bị có dấu hiệu nước vào | LE.2.00.---28.200624 | LE.3.00.---01.200923 | Thay module GSM cho thiết bị |  | BT | Thể | PC | GSM |  |  | PC | MCU
2 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | TG102LE | 868183037838112 |  | Còn BH | 20211023300135. / 868183038053059 | device.vnpttracking.vn,36035 | Thiết bị lỗi GSM/GPS/ Thiết bị có dấu hiệu nước vào | LE.2.00.---28.200624 | LE.3.00.---01.200923 | Thay module GSM cho thiết bị |  | BT | Thể | PC | GSM |  |  |  | GSM
3 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | TG102SE | 861694031101072 |  | H | 20190802300133. | device.vnpttracking.vn,36033 |  | SE.4.00.---06.200630 |  | Nâng cấp FW cho thiết bị |  | BT | Thể | PM | NCFW |  |  |  | GPS
4 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | TG102SE | 861694031100611 |  | H | 20201201150235. | device.vnpttracking.vn,36035 |  | SE.2.03.---21.111215 | SE.4.00.---06.200630 | Nâng cấp FW cho thiết bị |  | BT | Thể | PM | NCFW |  |  |  | I/O
5 | [20 empty] | NG
6 | [20 empty] | LK
7 | [19 empty] | PM | MCH
8 | [20 empty] | SF
9 | [20 empty] | RTB
10 | [20 empty] | NCFW
11 | [20 empty] | KL
12
13
14 | [19 empty] | Phân loại xử lý | Số lượng
15 | [19 empty] | Phần mềm ( PM ) | 2
16 | [19 empty] | Phần cứng ( PC ) | 2
17 | [19 empty] | Xử lý (PC+PM) | 0
18
19
20 | [19 empty] | Tên nghi chú lỗi | Số lượng
21 | [19 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [19 empty] | Lỗi module GSM | 2
23 | [19 empty] | Lỗi module GPS | 0
24 | [19 empty] | Lỗi I/O | 0
25 | [19 empty] | Lỗi nguồn | 0
26 | [19 empty] | Lỗi khác | 0
27 | [19 empty] | Mất cấu hình | 0
28 | [19 empty] | SetFactory | 0
29 | [19 empty] | Restore Bin | 0
30 | [19 empty] | Nâng cấp FW | 2
31 | [19 empty] | Không lỗi | 0
32 | [19 empty] | Tổng | 4
33
34
35 | [19 empty] | Đổi mới (DM) | 0
36 | [19 empty] | Không sửa (KS) | 0
37
38
39 | [19 empty] | Model | Lô 3-20 | Lô 1-21 | Lô 2-21
40 | [19 empty] | TG102LE | 0 | 0 | 0
41 | [19 empty] | TG102LE-4G | 0 | 0 | 0
42 | [19 empty] | TG102E | 0 | 0 | 0
43 | [18 empty] | 0 | ACT-01 | 0 | 0 | 0
44
45
46
47
48
49
50