## Thang 3
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 5 NĂM 2016
Khách hàng: |  |  |  | Anh Phát
STT | Thông tin thiết bị | [6 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | TG102SE | 866104024736905 | Sim | C(160302) |  | Cháy MCU |  | SE.2.03.20 | Thay MCU |  | BT | Thương