## Dây kết nối
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 3 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Công ty xây dựng thủ đô
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 14/3/2017 | 20/3/2017 | Dây kết nối (SL:1) |  |  | Còn BH | Làm mới nhập kho |  | Đứt dây |  |  | Bấm lại cốt |  | BT | Đạt
2 | 14/3/2017 | 20/3/2017 | Cổng com (SL:1) |  |  | Còn BH | Làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt

## Ireader
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 3 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Công ty xây dựng thủ đô
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 14/3/2017 | 21/3/2017 | Ireader(SL:1) |  |  | Còn BH | Làm mới nhập kho |  | Lỗi connector |  |  | Thay connector |  | BT | Đạt