## TG102
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 3 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | GPSGlobal
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2017-02-03 | 2017-06-03 | TG102 | 862118029961999 | Thẻ | H |  | 1265698268, 027.000.012.023, 09004, IM mới: 862118029961999 |  | X.2.28 | X.3.42 | Nâng cấp FW |  | BT | Đạt
2 | 2017-02-03 | 2017-06-03 | TG102 | 866762025794916 | Thẻ | H | Tự reset | 027.000.012.023,09008 | Đứt mạch | X.2.25 |  | Không sửa được |  | KS | Đạt | Trả lại khách
3 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | TG102 | 865904028283148 |  | H |  | 027.000.012.023,09008 | Lỗi IC giao tiếp | X.3.42 |  | Thay Ic giao tiếp | Max3232 | BT | Đạt

## TG102SE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 3 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | GPSGlobal
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2017-02-03 | 2017-06-03 | TG102SE | 862631037508503 | [5 empty] | X3.0.01 |  | Nạp lại phần mềm |  | BT | Thương
2 | 2017-02-03 | 2017-06-03 | TG102SE | 861694037967435 | [5 empty] | X3.0.01 |  | Nạp lại phần mềm |  | BT | Thương
3 | 2017-02-03 | 2017-06-03 | TG102SE | 861694037961065 |  |  |  |  | Không chốt GSM | X3.0.01 |  | Nạp lại phần mềm |  | BT | Đạt
4
5