## Thang 3
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 2 NĂM 2016
Khách hàng: |  |  |  | Make Life Better
STT | Thông tin thiết bị | [6 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024581210 |  | C(160302) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
2 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024722079 | Sim | C(160308) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
3 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024656335 | Sim | C(160302) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
4 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024662911 |  | C(160226) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
5 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024725791 |  | C(160302) |  | Cháy |  | SE.2.03.00015.111215 | Thay MCU
6 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024656343 |  | C(160226) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
7 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024787916 | Sim | C(160308) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
8 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024722020 |  | C(160308) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
9 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024656509 |  | C(160308) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
10 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024790472 |  | C(160308) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
11 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024581418 |  | C(160226) |  | Cháy |  | SE.2.03.00015.111215 | Thay MCU
12 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104021785921 |  | C(160218) |  | Cháy |  | SE.Demo.00028.111215 | Thay MCU
13 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024789219 |  | C(160308) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
14 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024721428 |  | C(160308) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
15 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102SE | 866104024787882 |  | C(160302) |  | Lỗi phần cứng |  | SE.2.03.00015.111215 | Xử lý phần cứng
16 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102 | 867330027418329 |  | C(160122) | 865904027290243 | Hỏng Module SIM |  | X3.0.41 | Thay Module SIM
17 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102 | 865904020119936 | Sim + Thẻ | H(150126) |  | Lỗi phần mềm | X.2.27 | X3.0.41 | Nâng cấp phần mềm
18 | 30/03/2016 | 31/03/2016 | TG102 | 864161020959453 |  | H(140829) |  | Lỗi phần mềm | X.3.0.38 | X3.0.41 | Nâng cấp phần mềm