## NQ899
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 3 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Nhật quang
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 17/3/2017 | 21/3/2017 | NQ899 | 866104028741406 | SIM | Còn BH |  |  |  | NQ.1.0.02 | NQ.1.06 | Nâng cấp FW |  | BT | Thương
2 | 30/3/2017 | 30/3/2017 | NQ899 | 863586032908174 |  | Còn BH |  |  | Hỏng diode quá áp | NQ.1.0.06.270416 |  | Thay diode quá áp |  | BT | Đạt

## TG102SE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 3 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Nhật quang
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2017-07-03 | 8/3/2017 | TG102SE | 866104022191228 | Sim | Còn BH |  |  | Mất cấu hình | SE.2.03.13 | SE.3.0.01 | Nâng cấp FW |  | BT | Đạt
2 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 862631039270425 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Lỗi khay sim |  |  | Thay khay SIM |  | BT | Đạt
3 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 862631039260913 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
4 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 866104022181914 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
5 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 862631039250328 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
6 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 863586032840526 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
7 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 862631037508107 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
8 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 862631029243091 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
9 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 863586032900155 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
10 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 861694031741711 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
11 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 862631039258768 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
12 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 862631037447629 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
13 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 861694030927410 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Lỗi khay sim |  |  | Thay khay SIM |  | BT | Đạt
14 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 863586032925764 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
15 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 862631039276091 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
16 | 17/3/2017 | 17/3/2017 | TG102SE | 862631039278915 |  | Còn BH | làm mới nhập kho |  | Không lỗi |  |  |  |  | BT | Đạt
17 | 30/3/2017 | 30/3/2017 | TG102SE | 861694037935861 |  | Còn BH | Làm mới nhập kho | [6 empty] | BT | Đạt
18 | 30/3/2017 | 30/3/2017 | TG102SE | 863586032892592 |  | Còn BH | Làm mới nhập kho | [6 empty] | BT | Đạt
19 | 30/3/2017 | 30/3/2017 | TG102SE | 862631039276547 |  | Còn BH | Làm mới nhập kho | [6 empty] | BT | Đạt
20 | 30/3/2017 | 30/3/2017 | TG102SE | 862631039263958 |  | Còn BH | Làm mới nhập kho | [6 empty] | BT | Đạt
.