## Thang 12
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 12 NĂM 2015
Khách hàng: |  |  |  | GPS Global
STT | Thông tin thiết bị | [6 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 862118022973611 |  | H | ID 15 số IP: 027.000.012.023 Port: 09009 |  | B.2.21 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
2 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 012896004920465 |  | H | ID 15 số IP: 027.000.012.023 Port: 09009 | Lỗi phần mềm |  | X3.038 | Nâng cấp phần mềm |  | BT | Thương
3 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 012896001439949 |  | H | ID 15 số IP: 027.000.012.023 Port: 09009 | Lỗi module SIM | X3.0.36 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay module SIM | BT | Thương | 867330024402565
4 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 865904020172455 |  | H | ID 15 số IP: 124.159.005.014 Port: 16870 |  | X3.0.36 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm |  | BT | Thương
5 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 862118020882012 |  | H | ID: 1648437485 IP: 027.000.012.023 Port: 09004 |  | B.2.08 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
6 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 863306024481035 |  | H | ID 15 số IP: 027.000.012.023 Port: 09009 |  | X.3.0.35 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
7 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 863306024470301 |  | H | ID 15 số IP: 027.000.012.023 Port: 09009 |  | 2.27B | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
8 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 012896004919921 |  | H | ID 15 số IP: 027.000.012.023 Port: 09009 |  | X.3.0.35 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
9 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 862118029940399 |  | H | ID 15 số IP: 027.000.012.023 Port: 09009 |  | X.3.0.35 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
10 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 866762029027529 |  | C150803) |  | IC nguồn, SIM900A |  |  | Nâng cấp phần mềm | Thay IC nguồn, Module SIM | BT | Thương | 866762029033162
11 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 863303024482900 |  | H |  |  | 2.27B | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
12 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 012896004961915 |  | H |  | Hỏng ic nguồn 5v, sim 900A | B.1.23 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay IC nguồn, Module SIM | BT | Thương | 867330024402540
13 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 863306024449461 |  | H | ID 15 số IP: 027.000.012.023 Port: 09009 | Lỗi phần mềm | B.2.21 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
14 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 863306020481260 |  | H | ID 15 số IP: 027.000.012.023 Port: 09009 | Lỗi phần mềm | B.2.21 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
15 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 866762024304766 |  | C(150508) | ID 15 số IP: 027.000.012.023 Port: 09009 | Lỗi phần mềm | X.2.27 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
16 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 862118029950182 |  | H | ID: 1649395764 IP: 027.000.012.023 Port: 09004 | Lỗi phần mềm | X2.27 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
17 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 866762024304931 |  | C(150508) | ID: 1214046236 IP: 027.000.012.023 Port: 09004 | Lỗi phần mềm | X2.27 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
18 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 864161026900857 |  | H | ID: 15 số IP: 124.158.005.014 Port: 16870 | Lỗi phần mềm | 2.27B | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
19 | 7/12/2015 | 15/12/2015 | TG102 | 863306022866443 |  | H | ID: 15 số IP: 124.158.005.014 Port: 16870 | Lỗi phần mềm | 2.27B | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
20 | 17/12/2015 | 23/12/2015 | TG102 | 013227007919164 |  | H | IP: Imei IP: 027.000.012.023 Port: 09008 | Lỗi phần mềm | X3.0.36 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
21 | 17/12/2015 | 23/12/2015 | TG102 | 012896001442729 |  | H | IP: Imei IP: 027.000.012.023 Port: 09008 | Lỗi phần mềm | B.2.21 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
22 | 17/12/2015 | 23/12/2015 | TG102 | 013226001693247 |  | H | IP: Imei IP: 027.000.012.023 Port: 09009 | Lỗi phần mềm | X3.0.36 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
23 | 17/12/2015 | 23/12/2015 | TG102 | 863306022855719 |  | C(150820) | IP: Imei IP: 027.000.012.023 Port: 09008 | Lỗi phần mềm | X3.0.36 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
24 | 17/12/2015 | 23/12/2015 | TG102 | 012896001460606 |  | H | IP: 1642171072 IP: 112.213.084.026 Port: 09004 | Lỗi phần mềm | B.2.21 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
25 | 17/12/2015 | 23/12/2015 | TG102 | 012896004919244 |  | H | IP: Imei IP: 027.000.012.023 Port: 09008 | Lỗi phần mềm | B.2.21 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
26 | 17/12/2015 | 23/12/2015 | TG102 | 012896001114104 |  | H |  | Lỗi phần mềm | B.1.01 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
27 | 17/12/2015 | 23/12/2015 | TG102 | 864161029420093 |  | H | IP: imei IP: 115.146.123.160 Port: 02013 | Lỗi phần mềm | B.2.21 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
28 | 17/12/2015 | 23/12/2015 | TG102 | 863306022868845 |  | H | Id: 1643239312 IP: 027.000.012.023 Port: 09004 | Lỗi phần mềm | B.2.21 | X3.0.38 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Thương
29 | 2015-12-24 |  | TG102 | 012896000629045 |  | H | id:8648374794 ip:027.000.012.023 port:09004 | Lỗi phần mềm | B.1.26 | X3.0.39 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Toàn
30 | 2015-12-24 |  | TG102 | 012896004926231 |  | H | id:1649433196 ip:027,000,012,023 port:09004 | lỗi phần mềm | ver:B.1.23 | X.3.0.0.00038.250815 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Toàn
31 | 2015-12-24 |  | TG102 | 867330024342563 |  | C(151207) | id=imei ip:027.000.012.023 port;09008 | Lỗi phần mềm | X.3.0.0.00038.250815 | X.3.0.0.00038.250815 | Nâng cấp phần mềm |  | BT | Toàn
32 | 2015-12-24 |  | TG102 | 862118021621294 |  | H | ID:1205655773 ip:027.000.012.023 port:02013 | Lỗi phần mềm | VersionB.2.10 | X.3.0.0.00038.250815 | Nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Toàn
33 | 2015-12-24 |  | TG102 | 862118021627515 |  | H | id:8021627515 IP:027,000,012,023 Port:09004 | Lỗi phần mềm | ver:B.2.10 | X.3.0.0.00038.250815 | nâng cấp phần mềm | Thay max3232 | BT | Toàn
34 | 2015-12-24 |  | TG102 | 864161026899679 |  | H |  | Lỗi phần mềm | ver:2.27B | X.3.0.0.00038.250815 | nâng cấp phần mềm(reset factory) | Thay max3232 | BT | Toàn
35 | 28/12/2015 |  | TG102 | 862118022238874 |  | H |  |  | B.21 | X.3.0.0.00039.250815 |  | Thay max3233 | BT | Toàn
36 | 28/12/2015 |  | TG102 | 012896001460606 |  | H |  |  |  | X.3.0.0.00039.250815 |  | Thay max3234 | BT | Toàn
37 | 28/12/2015 |  | TG102 | 013227007918802 |  | H | ID:1685717431 IP:115.146.123.160 Port:36777 |  | B.2.21 | X.3.0.0.00039.250815 |  | Thay max3235 | BT | Toàn
38 | 28/12/2015 |  | TG102 | 012896001456802 |  | H | ID:1642356196 IP:115.146.123.160 Port:02013 |  | B.2.27 | X.3.0.0.00039.250815 |  | Thay max3236 | BT | Toàn
0