## Thang05
Công ty CP Công Nghệ Điện Tử & Viễn Thông Việt Nam
| Phòng Công nghệ & Sản xuất | [5 empty] | XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 05 NĂM 2015
Hoang Gia Phat
STT | Thông tin thiết bị | [6 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với phần mềm |  | Xử lý đối với phần cứng |  |  |  | Kết Quả | Ghi chú
| Model | Ngày nhận | Ngày trả | IMEI | Phụ kiện | KH mô tả sự cố | Có BH |  | FW Version cũ | FW Version Mới | Lk cơ bản | IC | Module | Phụ kiện
1 | TG102 | 2015-06-05 | 18/05/2015 | 864161021072959 | SIM+TN |  | Có BH | Lỗi phần mềm,phần cứng, Không nhận sim | X2.27 | X2.28 |  | thay sp3232 |  |  | BT
2 | TG102 | 26/05/2015 |  | 012896001452827 | 0 |  | H | Lỗi phần mềm | X2.27 | X2.28 |  |  |  |  | BT
3 | TG102 | 26/05/2015 |  | 12896001434510 | 0 |  | H | Cháy Module SIM, IC nguồn 5v | X2.27 | X2.28 |  | IC LM2596 | SIM 900A |  |  | toàn
4 | TG102 | 26/05/2015 |  | 012896001457826 | 0 |  | H | Cháy mạch | X2.27 | X2.28 |  | SP3232,HX2001 | SIM 900A
5 | TG102 | 26/05/2015 |  | 012896004955073 | 0 |  | H | Cháy Module SIM, IC nguồn 5v | X2.27 | X2.28 |  | IC LM2596 | SIM 900A
6 | TG102 | 26/05/2015 |  | 012896001492633 | 0 |  | H | Lỗi phàn mềm | X2.27 | X2.28 |  |  |  |  | BT
7 | TG102 | 26/05/2015 |  | 865904028282512 | 0 |  | C(150330) | Lỗi phần mềm | X2.27 | X2.28 |  |  |  |  | BT