## Thang 9
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 09 NĂM 2015
Khách hàng: |  |  |  | Anh Dân Thái Bình
STT | Thông tin thiết bị | [6 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 28/09/2015 | 28/09/2015 | TG102 | 12896004955057 | Thẻ | H |  | Cháy IC quá áp | X2.28 | X3.0.0 | Thay IC quá áp | Thay Max3232 | BT | Thương
2 | 28/09/2015 | 28/09/2015 | TG102 | 865904020105208 | Thẻ | H |  | Cháy Module Sim, IC nguồn 5V |  | X3.0.0 | Nâng cấp phần mềm | Thay Module Sim900, Max3232, IC nguồn 5V | BT | Thương | 866762029052329