## TG102SE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 4 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Tây Ninh
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2017-01-04 | 2017-04-04 | TG102SE | 861694037956958 |  | Còn BH |  | vnetgps.com,16767 | Không chốt GSM | SE.3.00.01.251116 | SE.3.00.01.290317 | Hàn lại khay SIM, nâng cấp FW |  | BT | Đạt
2 | 2017-01-04 | 2017-04-04 | TG102SE | 861694037953492 |  | Còn BH |  | vnetgps.com,16767 | Không chốt GSM | SE.3.00.01.251116 | SE.3.00.01.290317 | Hàn lại khay SIM, nâng cấp FW |  | BT | Đạt

## Ireader
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 4 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Tây Ninh
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2017-01-04 | 2017-04-04 | Ireader (SL:1) | [5 empty] | Không lỗi |  |  |  |  | Bt | Đạt
2
3

## TG102
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 4 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Tây Ninh
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1
2
3

## Dây kết nối
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 4 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Tây Ninh
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2017-01-04 | 2017-04-04 | Dây kết nối ( SL:1) | [5 empty] | Không lỗi |  |  |  |  | Bt | Đạt