## TG102SE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 08 NĂM 2018
Khách hàng: |  |  |  | Đại lý Anh Thìn
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | TG102SE | 861694031772989 | sim | H |  | 124.158.005.014,16870 | Mất cấu hình | SE.2.03.---24.111215 | SE.3.00.---02.180711 | Cấu hình lại thiết bị |  | BT | Đạt | PM | MCH | PC | MCU
2 | [18 empty] | GSM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | LK
6 | [17 empty] | PM | MCH
7 | [18 empty] | NCFW
8 | [18 empty] | KL
9
10
11 | [17 empty] | Phân loại lỗi | Số lượng
12 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 1
13 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 0
14 | [17 empty] | Tổng | 1
15
16
17 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
18 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
19 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
20 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
21 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 0
22 | [17 empty] | Lỗi khác | 0
23 | [17 empty] | Mất cấu hình | 1
24 | [17 empty] | Nâng cấp / lại FW | 0
25 | [17 empty] | Không lỗi | 0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Tong hop thang
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 08 NĂM 2018
Khách hàng: |  |  |  | Kho
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | [17 empty] | PC | MCU
2 | [18 empty] | SIM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | LK
6 | [17 empty] | PM | MCH
7 | [18 empty] | NCFW
8 | [18 empty] | KL
9
10
11 | [17 empty] | Tổng | Số lượng
12 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
13 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 0
14
15
16
17 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
18 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
19 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
20 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
21 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 0
22 | [17 empty] | Lỗi khác | 0
23 | [17 empty] | Mất cấu hình | 0
[18 empty] | Nâng cấp / lại FW | 0
[18 empty] | Không lỗi | 0