## TG102LE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 06 NĂM 2019
Khách hàng: |  |  |  | Giang Long
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | [17 empty] | PC | MCU
2 | [18 empty] | GSM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | ACC
6 | [18 empty] | LK
7 | [17 empty] | PM | MCH
8 | [18 empty] | SF
9 | [18 empty] | RTB
10 | [18 empty] | NCFW
11 | [18 empty] | KL
12
13
14 | [17 empty] | Phân loại lỗi | Số lượng
15 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
16 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 0
17 | [17 empty] | Tổng | 0
18
19
20 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
21 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
23 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
24 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 0
25 | [17 empty] | Lỗi ACC | 0
26 | [17 empty] | Lỗi khác | 0
27 | [17 empty] | Mất cấu hình | 0
28 | [17 empty] | Setfactory (SF) | 0
29 | [17 empty] | Restore Bin (RTB) | 0
30 | [17 empty] | Nâng cấp FW | 0
31 | [17 empty] | Không lỗi | 0
32 | [17 empty] | Tổng | 0
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## TG102V
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 06 NĂM 2019
Khách hàng:
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | [17 empty] | PC | MCU
2 | [18 empty] | GSM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | ACC
6 | [18 empty] | LK
7 | [17 empty] | PM | MCH
8 | [18 empty] | SF
9 | [18 empty] | RTB
10 | [18 empty] | NCFW
11 | [18 empty] | KL
12
13
14 | [17 empty] | Phân loại lỗi | Số lượng
15 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
16 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 0
17 | [17 empty] | Tổng | 0
18
19
20 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
21 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
23 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
24 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 0
25 | [17 empty] | Lỗi ACC | 0
26 | [17 empty] | Lỗi khác | 0
27 | [17 empty] | Mất cấu hình | 0
28 | [17 empty] | Setfactory (SF) | 0
29 | [17 empty] | Restore Bin (RTB) | 0
30 | [17 empty] | Nâng cấp FW | 0
31 | [17 empty] | Không lỗi | 0
32 | [17 empty] | Tổng | 0
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## TG102
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 06 NĂM 2019
Khách hàng: |  |  |  | Cty Giang Long
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2019-10-06 | 16/07/2019 | TG102 | 013227001264948 | sim+thẻ | H | 1309181012 | 125.212.203.114,14848 | GSM chập chờn,RTC GPS | B.2.20 | X.4.0.0.00002.180125 | Khách không sửa |  | KS | Thể | PC | LK | PC | MCU
2 | [18 empty] | GSM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | ACC
6 | [18 empty] | LK
7 | [17 empty] | PM | MCH
8 | [18 empty] | SF
9 | [18 empty] | RTB
10 | [18 empty] | NCFW
11 | [18 empty] | KL
12
13
14 | [17 empty] | Phân loại lỗi | Số lượng
15 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
16 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 1
17 | [17 empty] | Tổng | 1
18
19
20 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
21 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
23 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
24 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 0
25 | [17 empty] | Lỗi ACC | 0
26 | [17 empty] | Lỗi khác | 1
27 | [17 empty] | Mất cấu hình | 0
28 | [17 empty] | Setfactory (SF) | 0
29 | [17 empty] | Restore Bin (RTB) | 0
30 | [17 empty] | Nâng cấp FW | 0
31 | [17 empty] | Không lỗi | 0
32 | [17 empty] | Tổng | 1
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## TG102SE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 06 NĂM 2019
Khách hàng:
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | [17 empty] | PC | MCU
2 | [18 empty] | GSM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | ACC
6 | [18 empty] | LK
7 | [17 empty] | PM | MCH
8 | [18 empty] | SF
9 | [18 empty] | RTB
10 | [18 empty] | NCFW
11 | [18 empty] | KL
12
13
14 | [17 empty] | Phân loại lỗi | Số lượng
15 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
16 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 0
17 | [17 empty] | Tổng | 0
18
19
20 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
21 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
23 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
24 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 0
25 | [17 empty] | Lỗi ACC | 0
26 | [17 empty] | Lỗi khác | 0
27 | [17 empty] | Mất cấu hình | 0
28 | [17 empty] | Setfactory (SF) | 0
29 | [17 empty] | Restore Bin (RTB) | 0
30 | [17 empty] | Nâng cấp FW | 0
31 | [17 empty] | Không lỗi | 0
32 | [17 empty] | Tổng | 0
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Tong hop thang
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 06 NĂM 2019
Khách hàng:
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2019-10-06 | 16/07/2019 | TG102 | 013227001264948 | sim+thẻ | H | 1309181012 | 125.212.203.114,14848 | GSM chập chờn,RTC GPS | B.2.20 | X.4.0.0.00002.180125 | Khách không sửa |  | KS | Thể | PC | LK | PC | MCU
2 | [18 empty] | GSM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | ACC
6 | [18 empty] | LK
7 | [17 empty] | PM | MCH
8 | [18 empty] | SF
9 | [18 empty] | RTB
10 | [18 empty] | NCFW
11 | [18 empty] | KL
12
13
14 | [17 empty] | Phân loại lỗi | Số lượng
15 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
16 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 1
17 | [17 empty] | Tổng | 1
18
19
20 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
21 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
22 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
23 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
[18 empty] | Lỗi nguồn | 0
[18 empty] | Lỗi ACC | 0
[18 empty] | Lỗi khác | 1
[18 empty] | Mất cấu hình | 0
[18 empty] | Setfactory (SF) | 0
[18 empty] | Restore Bin (RTB) | 0
[18 empty] | Nâng cấp FW | 0
[18 empty] | Không lỗi | 0
[18 empty] | Tổng | 1