## BÁO CÁO BẢO HÀNH
Tháng 3
Số lượng thiết bị nhận bảo hành |  | Model | Số lượng | Tồn BH |  |  | Thống kê số lượng xử lý phần cứng, phần mềm | Model | PC | PM | PC+PM | Chưa Xử Lý |  | Số lượng thiết bị xử lý của nhân viên
|  | TG102LE-4G STM(LE4) | 5 | 0 |  |  |  | TG102LE-4G STM(LE4) | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Nguyễn Minh Đức |  | 0
|  | TG102LEu(LEu) | 3 | 0 |  |  |  | TG102LEu(LEu) | 0 | 3 | 0 | 0 |  | Nguyễn Minh Tùng |  | 74
|  | TG102LE-4GCE(LEce) | 0 | 0 |  |  |  | TG102LE-4GCE(LEce) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hà Văn Thể |  | 14
|  | TG102LE-4G GD(Le4) | 11 | 2 |  |  |  | TG102LE-4G GD(Le4) | 2 | 8 | 1 | 0 |  | Đặng Văn Quang |  | 0
|  | TG102LE-4G(LEc) | 3 | 0 |  |  |  | TG102LE-4G(LEc) | 2 | 1 | 0 | 0
|  | TG102LE-4G(LEa) | 0 | 0 |  |  |  | TG102LE-4G(LEa) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102LE-4G(LEb) | 0 | 0 |  |  |  | TG102LE-4G(LEb) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102LE-2G | 24 | 4 |  |  |  | TG102LE-2G | 1 | 19 | 2 | 2
|  | TG102E-4G(E4c) | 0 | 0 |  |  |  | TG102E-4G(E4c) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102E-2G | 0 | 0 |  |  |  | TG102E-2G | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102V | 0 | 0 |  |  |  | TG102V | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VNSH01 | 1 | 0 |  |  |  | VNSH01 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | HUB | 12 | 0 |  |  |  | VNSH02 | 13 | 8 | 5 | 0
|  | VNSH02 | 29 | 0 |  |  |  | HUB | 2 | 7 | 3 | 0
|  | ACT-01 | 3 | 0 |  |  |  | ACT-01 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Model 2G cũ ( TG102...) | 0 | 0 |  |  |  | Model 2G cũ ( TG102,TG007...) | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phụ kiện | 2 | 0 |  |  |  | Phụ kiện | 0 | 2 | 0 | 0
Tổng |  |  | 93 | 6 |  |  | Tổng |  | 24 | 53 | 11 | 2
Số lượng lỗi thiết bị |  | Model | Lỗi GSM (GSM) | Lỗi GPS (GPS) | Lỗi Nguồn (NG) | Lỗi MCU (MCU) | Lỗi I/O (I/O) | Một số lỗi khác (LK) | Nâng cấp phần mềm (NCFW) | Mất cấu hình (MCH) | Treo khởi động (RTB) | Không lỗi (KL) | Lỗi main (MAIN) | Lỗi Camera (CAM) | Lỗi dây nguồn (DN)
|  | TG102LE-4G STM(LE4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102LEu(LEu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102LE-4GCE(LEce) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102LE-4G GD(Le4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102LE-4G(LEc) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102LE-4G(LEa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102LE-4G(LEb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102LE-2G | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | TG102E-4G(E4c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102E-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TG102V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VNSH01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | VNSH02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0
|  | ACT-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Model 2G cũ ( TG102...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phụ kiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 53 | 4 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0
| Mã TB | Mô tả | Tên viết tắt
| 50 | TG102LE-4G STM | TG102LE-4G STM(LE4)
| 51 | TG102LEu Thiết bị nâng cấp từ TG102LE | TG102LEu(LEu)
| 52 | TG102LE-4G CE (Dùng module A7600CE) | TG102LE-4GCE(LEce)
| 55 | TG102LE-4G GD | TG102LE-4G GD(Le4)
| 60 | TG102LE-4G A7672S | TG102LE-4G(LEc)
| 61 | TG102LE-4G A7672S gotrack S400e | TG102LE-4G(LEa)
| 62 | TG102LE-4G A7672S gotrack S400 | TG102LE-4G(LEb)
| 80 | TG102E-4G A7672S | TG102E-4G(E4c)

## BÁO CÁO SX
Công việc xử lý trong tháng
STT | MODEL | Số lượng | Nội dung công việc | Kết quả
1 | ACT-01 | 1 | Test lại cảm biến nhiệt độ | OK
2 | HUB V1.3 | 11 | Nâng cấp FW set lại vị trí dây | OK
3 | TG102LE-4G upgrade | 100 | Xử lý phần cứng
|  | 195 | Nhập kho thành phẩm | OK
4 | VNSH02 | 254 | Nâng cấp FW và set config cho đại lý | OK
5 | VNSH01 | 12 | Nâng cấp FW và set config cho đại lý | OK
7 | TG102E-4G | 25 | Nâng cấp FW và set config cho đại lý | OK
8 | TG102LE-4G(0060) | 244 | Nâng cấp FW và set config cho đại lý | OK
STT | MODEL | SỐ LƯỢNG |  |  |  | Ghi chú
|  | Số lượng sản xuất theo lô | Tồn SX đầu tháng | Nhập kho | Tồn SX cuối tháng
1 | TG102LE-4G(0060) | 2000 | 63 | 0 | 63 | Lô 5-2023
2 | TG102E-4G | 1000 | 18 | 0 | 18 | Lô 4-2023
3 | Temp Sensor Display | 200 | 178 | 0 | 178 | Lô 4-2020
4 | ACT-01 | 300 | 52 | 0 | 52 | Tồn lỗi
5 | ACT-01 | 200 | 22 | 0 | 22 | Lô 3-2022
6 | HUB_VACC | 30 | 2 | 0 | 2 | Tồn lỗi
7 | RFID DEMO | 30 | 3 | 0 | 3 | Tồn lỗi
TỔNG |  | 3760 | 338 | 0 | 338
| TG102LE-4G ugrd |  | 195 | 195 | 0

## BC Thời gian làm việc
BÁO CÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC THÁNG 03/2024
STT | Nhân viên | Bộ phận | Số ngày nghỉ (ngày) |  | Thời gian làm thêm ngoài giờ |  | Số ngày làm thêm | Số ngày làm thường trực | Tổng số ngày công hưởng lương
|  |  | Phép năm | Không lương | Thời gian làm thêm ngoài giờ (giờ) | Tổng thời gian làm ngoài giờ (giờ)
1 | Hà Văn Thể | SX-BH | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21
2 | Nguyễn Minh Tùng | SX-BH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22
3 | Đặng Văn Quang | SX-BH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23
4 | Nguyễn Minh Đức | SX-BH | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20

## Khó khăn & đề xuất
Khó khăn | Chưa có đề xuất
Đề xuất | Chưa có đề xuất