## Thang 10
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 11 NĂM 2016
Khách hàng: |  |  |  | ViView
STT | Thông tin thiết bị | [6 empty] | Xác định lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 2016-11-11 | 2016-12-11 | TG102SE | 861694031087156 |  | Còn BH |  |  | SE.03.24 | SE.03.25 | Nâng cấp phần mềm |  | BT` | Đạt | Làm mới nhập kho
2 | 2016-11-11 | 2016-12-11 | iReader + dây đi kèm | Đủ 1 bộ SE |  | Còn BH |  |  |  |  | Nâng cấp phần mềm |  | BT` | Đạt | Làm mới nhập kho
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65