## TG102
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 3 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Hùng Cường
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 23/3/2017 | 24/3/2017 | TG102 | 869988018348678 | thẻ | H |  | 103.053.169.214,16868 | Hỏng diode quá áp | X.3.42 |  | Thay diode quá áp |  | BT | Đạt

## TG102SE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 3 NĂM 2017
Khách hàng: |  |  |  | Hùng Cường
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Ghi chú
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 14/3/2017 | 15/3/2017 | TG102SE | 861694031768755 |  | Còn BH |  | 103.053.169.214,16868 |  | SE.2.03.24 | SE.3.00.01 | Nâng cấp FW |  | BT | Đạt
2 | 14/3/2017 | 15/3/2017 | TG102SE | 861694037961628 |  | Còn BH |  | 103.053.169.214,16868 |  | SE.3.00.01 |  | Nạp lại FW |  | BT | Đạt