## TG102
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 11 NĂM 2018
Khách hàng: |  |  |  | Hùng Cường
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 19/11/2018 | 20/11/2018 | TG102 | 862118021566069 | Thẻ+Sim | H |  | 221.132.035.067,10214 | Lỗi nguồn | X.4.0.0.00002.180125 |  | Xử lý phần cứng,nâng cấp FW |  | BT | Thể | PC | NG | PC | MCU
2 | 19/11/2018 | 20/11/2018 | TG102 | 862118022975228 |  | H | ID mới : 862118020913866 | 221.132.035.067,02020 | Khách ktra lại IP,PORT | B.2.27 | X.4.0.0.00002.180125 | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW |  | GSM
3 | 19/11/2018 | 20/11/2018 | TG102 | 869988018352944 | Thẻ | H |  | 221.132.035.067,10214 | GPS bắt kém | X.4.0.0.00002.180125 |  | Hàn lại module GPS |  | BT | Thể | PC | LK |  | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | LK
6 | [17 empty] | PM | MCH
7 | [18 empty] | NCFW
8 | [18 empty] | KL
9
10
11 | [17 empty] | Phân loại lỗi | Số lượng
12 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 1
13 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 2
14 | [17 empty] | Tổng | 3
15
16
17 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
18 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
19 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
20 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
21 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 1
22 | [17 empty] | Lỗi khác | 1
23 | [17 empty] | Mất cấu hình | 0
24 | [17 empty] | Nâng cấp / lại FW | 1
25 | [17 empty] | Không lỗi | 0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## TG102SE
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 11 NĂM 2018
Khách hàng:
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | TG102SE | 866104022176492 |  | H |  | 103.053.169.214,16868 | Nguồn chập chờn | SE.2.03.---25.111215 | SE.3.00.---02.180711 | Hàn lại linh kiện |  | BT | Đạt | PC | LK | PC | MCU
2 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | TG102SE | 866104024791546 |  | H |  | 221.132.035.067,10214 | Thiết bị hoạt động bình thường | SE.3.00.---02.180711 |  |  |  | BT | Đạt | PM | KL |  | GSM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | LK
6 | [17 empty] | PM | MCH
7 | [18 empty] | NCFW
8 | [18 empty] | KL
9
10
11 | [17 empty] | Phân loại lỗi | Số lượng
12 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 1
13 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 1
14 | [17 empty] | Tổng | 2
15
16
17 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
18 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
19 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
20 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
21 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 0
22 | [17 empty] | Lỗi khác | 1
23 | [17 empty] | Mất cấu hình | 0
24 | [17 empty] | Nâng cấp / lại FW | 0
25 | [17 empty] | Không lỗi | 1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## TG007
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 11 NĂM 2018
Khách hàng:
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | TG007 | 868345035608504 |  | H |  | 103.053.169.214,16868 | Lỗi nguồn | TG.007.---16.051017 |  | Thay cuộn cảm + diode quá áp |  | BT | Đạt | PC | NG | PC | MCU
2 | [18 empty] | GSM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | LK
6 | [17 empty] | PM | MCH
7 | [18 empty] | NCFW
8 | [18 empty] | KL
9
10
11 | [17 empty] | Phân loại lỗi | Số lượng
12 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
13 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 1
14 | [17 empty] | Tổng | 1
15
16
17 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
18 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
19 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
20 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
21 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 1
22 | [17 empty] | Lỗi khác | 0
23 | [17 empty] | Mất cấu hình | 0
24 | [17 empty] | Nâng cấp / lại FW | 0
25 | [17 empty] | Không lỗi | 0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Tổng hợp tháng
XỬ LÝ THIẾT BỊ BẢO HÀNH THÁNG 11 NĂM 2018
Khách hàng:
STT | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Xác đinh lỗi | Xử lý đối với FW |  | Xử lý đối với phần cứng |  | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi | Phân loại lỗi | Ghi chú lỗi
| Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/N | Phụ kiện | Có BH | Ghi chú | Thông tin cấu hình thiết bị (ID, IP, Port) |  | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới | Xử lý cơ bản | Linh kiện thay thế tính phí
1 | [17 empty] | PC | MCU
2 | [18 empty] | GSM
3 | [18 empty] | GPS
4 | [18 empty] | NG
5 | [18 empty] | LK
6 | [17 empty] | PM | MCH
7 | [18 empty] | NCFW
8 | [18 empty] | KL
9
10
11 | [17 empty] | Phân loại lỗi | Số lượng
12 | [17 empty] | Phần mềm ( PM ) | 0
13 | [17 empty] | Lỗi phần cứng ( PC ) | 0
14 | [17 empty] | Tổng | 0
15
16 | [5 empty] | s
17 | [17 empty] | Ghi chú lỗi | Số lượng
18 | [17 empty] | Lỗi MCU | 0
19 | [17 empty] | Lỗi module GSM | 0
20 | [17 empty] | Lỗi module GPS | 0
21 | [17 empty] | Lỗi nguồn | 0
22 | [17 empty] | Lỗi khác | 0
23 | [17 empty] | Mất cấu hình | 0
24 | [17 empty] | Nâng cấp / lại FW | 0
25 | [17 empty] | Không lỗi | 0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50