## Bảo hành
BÁO CÁO BẢO HÀNH
STT | Khách hàng | Thông tin thiết bị | [7 empty] | Phiên bản FIRMWARE |  | Xác đinh lỗi | Xử lý lỗi | Phí thay thế linh kiện (nếu có) | Kết Quả | Nhân Viên BH | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý | Ghi chú lỗi phát sinh
|  | Ngày nhận | Ngày trả | Model | IMEI hoặc S/L | Phụ kiện kèm theo | Hạn BH | Ghi chú (ID,IMEI,Lô SX) | Thông tin cấu hình | FW Ver. Cũ | FW Ver. Mới
1 | Victory | 2023-04-03 | 2023-04-03 | VNSH02 | WP22050219S02961 / 0032004C5B | Full phụ kiện | Còn BH |  | 125212203114.21 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
2 |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | VNSH02 | WP22050219S03986/0032004BA5 |  | Còn BH |  | 125212203119.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi dây cáp nguồn | Thay cáp nguồn |  | BT | Thể | PC | LK
3 | Ngọc Kim Anh | 2023-04-05 | 2023-04-05 | VNSH02 | WP21110052S00893/0032000C45 |  | Còn BH |  | 125.212.203.91,21083 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị hỏng khay SIM | Thay khay sim |  | BT | Thể | PC | LK |  | Phân loại xử lý | Ghi chú xử lý
4 |  | 2023-04-05 | 2023-04-05 | VNSH02 | WSP21060004S0292/00320004A5 |  | Còn BH | ID tb mới : ID mới : WP21120135S00257/0032005995 | 125.212.203.91,21083 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị CAT1 | Đổi thiết bị |  | ĐM | Thể | PM | KL
5 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | VNSH02 | WP21120135S02680/0032001EDA |  | Còn BH |  | 125.212.203.91,21083 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi tiêu cự cam trước | Xử lý phần cứng |  | BT | Thể | PC | CAM |  | PC | MCU | Lỗi MCU
6 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | VNSH02 | WP21110069S00062/0032001097 |  | Còn BH | 53M4977 | 125.212.203.91,21083 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi cáp nguồn liền thiết bị | Thay cáp nguồn, nâng cấp FW |  | BT | Thể | PC+PM | LK, NCFW |  |  | GSM | Lỗi GSM
7 | Trực | 2023-04-05 | 2023-04-06 | VNSH02 | WP22050219S00873/0032003B5B | SIM+THẺ | Còn BH | ID tb mới : WSP21060008S0315/0032000AC7 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi nguồn | Đổi thiết bị |  | ĐM | Thể | PC | NG |  |  | GPS | Lỗi GPS
8 |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 | VNSH02 | WP2110069S00095/00320012A5 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi nguồn | Xử lý phần cứng, nâng cấp FW |  | BT | Thể | PC+PM | NCFW, NG |  |  | I/O | Lỗi cổng mở rộng
9 | Anh Tuấn NB | 2023-04-06 | 2023-04-12 | VNSH02 | WP22050219S01979/0032004B29 | Full phụ kiện | Còn BH |  | 125212203111.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi ANTEN 4G | Thay ANTEN GSM |  | BT | Thể | PC | LK |  |  | NG | Lỗi nguồn
10 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | VNSH02 | WSP21060004S0260/0032000442 | Full phụ kiện | Còn BH | ID TB mới : WP22050219S03817/0032004E24 | 125212203111.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị CAT1 | Đổi thiết bị |  | ĐM | Thể | PM | KL |  |  | LK | Lỗi khác ( hỏng tụ, trở, chân anten, chân connector...)
11 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | VNSH02 | WSP21060008S0111/0032000AAB | Full phụ kiện | Còn BH |  | 125212203111.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị chưa add cấu hình | Set config cho thiết bị |  | BT | Thể | PM | NCFW |  | PM | MCH | Mất cấu hình
12 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | VNSH02 | WSP21060004S0014/003200056F | Full phụ kiện | Còn BH | ID TB mới : WP22050219S03819/0032004D47 | 125212203111.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị CAT1 | Đổi thiết bị |  | ĐM | Thể | PM | KL |  |  | SF | Mất ID
13 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | VNSH02 | WP2111069S00165/003200141A | Full phụ kiện | Còn BH |  | 125212203111.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị chưa add cấu hình, lỗi khay SIM | Set config cho thiết bị, thay khay SIM |  | BT | Thể | PC+PM | LK, NCFW |  |  | RTB | Thiết bị treo
14 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | VNSH02 | WP21110069S00807/0032001339 | Full phụ kiện | Còn BH |  | 125212203111.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị hoạt động bình thường |  | BT | Thể | PM | KL |  |  | NCFW | Nâng cấp FW
15 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | HUB V1.3 | 210920220001 |  | Còn BH | ID mới : 060420230001 |  |  |  |  | Làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL |  |  | KL | Không lỗi
16 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | HUB V1.3 | 210920220004 |  | Còn BH | ID mới : 060420230002 |  |  |  |  | Làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL |  | Lỗi mới | CAM | Camera lỗi
17 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | HUB V1.3 | 210920220008 |  | Còn BH | ID mới : 060420230003 |  |  |  |  | Làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL |  |  | SIM | Không nhận sim
18 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | HUB V1.3 | 210920220013 |  | Còn BH | ID mới : 060420230004 |  |  |  |  | Làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL |  |  | CS | Nâng cấp khay sim TG102V
19 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | HUB V1.3 | 210920220028 |  | Còn BH | ID mới : 060420230005 |  |  |  |  | Làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL
20 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | HUB V1.3 | 210920220010 |  | Còn BH | ID mới : 060420230006 |  |  |  |  | Làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL
21 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | VNSH01 | VW21051100S0611/00BD000879 | Full phụ kiện | Còn BH | ID TB mới: WM21051100S1133/00BD0008AB | 125212203111.21 |  | H5_20_V3327_T220515.04 | Thiết bị lỗi màn hình | Đổi thiết bị |  | ĐM | Thể | PC | LK
22 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | VNSH01 | WM21051100S0546/00BD000DE6 | Full phụ kiện | Còn BH | ID TB mới : WM21051100S0663/00BD000CD6 | 125212203111.21 |  | H5_20_V3327_T220515.04 | Thiết bị lỗi khởi động | Đổi thiết bị |  | ĐM | Thể | PM | RTB
23 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | Dây nguồn LE | SL : 03 |  | Còn BH |  |  |  |  | Dây lỗi cos | Đổi mới |  | ĐM | Thể | PC | LK
24 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | Dây nguồn VNSH01 | SL : 01 |  | Còn BH |  |  |  |  | Lỗi không nhận CB Dầu | Đổi mới |  | ĐM | Thể | PC | LK
25 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | Mắt camera minidome | 5018102 |  | Còn BH | ID mới : 202210110168 |  |  |  | Cam bị mờ | Đổi mới |  | ĐM | Thể | PC | LK
26 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | Mắt camera minidome | 5018085 |  | Còn BH | ID mới : 202210110168 |  |  |  | Cam bị mờ | Đổi mới |  | ĐM | Thể | PC | LK
27 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | Mắt camera minidome | 5017267 |  | Còn BH | ID mới : 202210110168 |  |  |  | Cam bị ám xanh | Đổi mới |  | ĐM | Thể | PC | LK
28 |  | 2023-04-06 | 2023-04-12 | EASY CHECK | SL : 03 |  | Còn BH | [5 empty] | Nhập lại KHO |  | BT | Thể | PM | KL
29 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 862205051188821 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Quang | PM | NCFW | FW
30 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 862205051172239 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Quang | PM | NCFW | FW
31 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(STM) | 862205051196857 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 | Thiết bị chạy MCU STM | Thay MCU, nạp FW module+FW |  | BT | Quang | PC+PM | MCU, NCFW | FW
32 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 862205051233460 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Quang | PM | NCFW | FW
33 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(STM) | 861881051077908 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 | Thiết bị chạy MCU STM | Thay MCU, nạp FW module+FW |  | BT | Quang | PC+PM | MCU, NCFW | FW
34 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(STM) | 861881051083716 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 | Thiết bị chạy MCU STM | Thay MCU, nạp FW module+FW |  | BT | Quang | PC+PM | MCU, NCFW | FW
35 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 862205051165993 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Quang | PM | NCFW | FW
36 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(STM) | 861881051082874 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 | Thiết bị chạy MCU STM | Thay MCU, nạp FW module+FW |  | BT | Quang | PC+PM | MCU, NCFW | FW
37 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 861881051082379 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Quang | PM | NCFW | FW
38 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(STM) | 861881051083682 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 | Thiết bị chạy MCU STM | Thay MCU, nạp FW module+FW |  | BT | Quang | PC+PM | MCU, NCFW | FW
39 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 861881054166476 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Quang | PM | NCFW | FW
40 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 861881053433182 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Quang | PM | NCFW | FW
41 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(STM) | 862205051236927 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 | Thiết bị chạy MCU STM | Thay MCU, nạp FW module+FW |  | BT | Quang | PC+PM | MCU, NCFW | FW
42 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(STM) | 861881051085851 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 | Thiết bị chạy MCU STM | Thay MCU, nạp FW module+FW |  | BT | Quang | PC+PM | MCU, NCFW | FW
43 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 862205051175752 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Đức | PM | NCFW | FW
44 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 862205051171108 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Đức | PM | NCFW | FW
45 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 862205051226555 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Đức | PM | NCFW | FW
46 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 862205051159046 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Đức | PM | NCFW | FW
47 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 861881054171096 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Đức | PM | NCFW | FW
48 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 861881054163382 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Đức | PM | NCFW | FW
49 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(STM) | 862205051180430 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 | Thiết bị chạy MCU STM | Thay MCU, nạp FW module+FW |  | BT | Đức | PC+PM | MCU, NCFW | FW
50 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 861881051088665 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Đức | PM | NCFW | FW
51 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 861881051083773 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Đức | PM | NCFW | FW
52 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(STM) | 861881051091180 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 | Thiết bị chạy MCU STM | Thay MCU, nạp FW module+FW |  | BT | Đức | PC+PM | MCU, NCFW | FW
53 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 861881053428703 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Đức | PM | NCFW | FW
54 |  | 2023-04-06 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 861881051082957 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01-221222 |  | Nâng cấp FW module +FW |  | BT | Đức | PM | NCFW | FW
55 | VNPT Phú Thọ | 2023-04-07 | 2023-03-07 | TOP-1 | 868183038053059 | Sim | H | ID: 20211215300135. | device.vnpttracking.vn,36035 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị lỗi khay sim, không chốt GSM | Thay khay sim + nạp lại cấu hình |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,MCH
56 | ĐL Sea | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183038032095 |  | Còn BH | ID mới: 202304100854095 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
57 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183037802258 |  | Còn BH | ID mới: 202304100845258 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
58 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 867857039896761 |  | Còn BH | ID cũ: 202210011006761, ID mới: 202304071020761 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
59 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183038547506 |  | Còn BH | ID mới: 202304061536506 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
60 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183038540105 |  | Còn BH | ID mới: 202304061313105 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
61 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183038012030 |  | Còn BH | ID mới: 202304061220030 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
62 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 862649049663017 |  | Còn BH | ID mới: 202304100913017 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
63 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183037806184 |  | Còn BH | ID mới: 202304100912184 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
64 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183037811549 |  | Còn BH | ID mới: 202304071537549 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
65 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183034657341 |  | Còn BH | ID mới: 202304071618341 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
66 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183038567108 |  | Còn BH | ID mới: 202304071602108 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
67 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183038615527 |  | Còn BH | ID mới: 202304100927527 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
68 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183038004987 |  | Còn BH | ID mới: 202304061132987 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
69 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183038036757 |  | Còn BH | ID mới: 202304061051757 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
70 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183035886204 |  | Còn BH | ID mới: 202304061112204 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
71 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183038026519 |  | Còn BH | ID mới: 202304061015519 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
72 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183037849192 |  | Còn BH | ID mới: 202304060928192 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
73 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 867857039901405 |  | Còn BH | ID mới: 202304061037405 | 125212203114.167 | LE.1.00.---06.191010 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
74 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183037812604 |  | Còn BH | ID mới: 202304060915604 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
75 |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | TG102LE | 868183037800385 |  | Còn BH | ID mới: 202304060900385 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiêt bị, đổi ID, làm mới thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
76 |  | 2023-04-06 |  | TG102LE4G(7600CE-STM) | 868183038614017 |  | Còn BH
77 |  | 2023-04-06 |  | TG102V | 863586032925806 |  | Còn BH
78 | Lắp đặt | 2023-04-11 | 2023-04-11 | TG102LE-4G(GD) | 861881052585503 |  | Còn BH |  | 125212203114.142 | Le4.1.04.BOO01.221222 |  | Thiết bị không on port 14242 | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
79 |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 | TG102LE-4G(GD) | 862205051161877 | sim | Còn BH |  | 125212203114.163 | Le4.1.04.BOO01.221222 |  |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
80 |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | TG102LE | 868183033881926 | sim | H | ID mới : 202204141414926 | 203.162.69.75,30011 |  | LE.2.00.---28.200624 |  | Nâng cấp FW, làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PM | NCFW
81 |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | TG102LE | 868183038522053 | sim | H | ID mới : 202204141413053 | 125212203114.163 | LE.1.00.---06.191010 | LE.2.00.---28.200624 |  | Nâng cấp FW, làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PM | NCFW
82 |  | 2023-04-03 | 2023-04-11 | TG102LE | 868183034584404 | Sim | Còn BH | ID: 202103021007404 | 125212203114.167 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
83 |  | 2023-04-03 | 2023-04-04 | TG102LE | 860157040208073 | Sim | Còn BH |  | 125212203114.163 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị treo khởi động | Nạp lại FW |  | BT | Tùng | PM | NCFW
84 |  | 2023-04-12 | 2023-04-18 | TG102LE | 868183033848073 |  | Còn BH |  | 125212203114.147 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
85 |  | 2023-04-12 | 2023-04-18 | TG102LE | 868183034640107 |  | Còn BH |  | 125212203114.165 | LE.2.00.---27.200525 | LE.2.00.---28.200624 | Thiết bị hoạt động bình thường | Nâng cấp FW, test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | NCFW
86 |  | 2023-04-12 | 2023-04-18 | TG102LE | 868183035892731 | Sim | Còn BH | Hết hạn dịch vụ | 125212203114.163 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
87 |  | 2023-04-12 | 2023-04-18 | TG102LE | 868183035941900 | Sim | Còn BH | Hết hạn dịch vụ,sim lỗi | 125212203114.163 | LE.2.00.---28.200624 |  | Thiết bị hoạt động bình thường | Test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
88 |  | 2023-04-03 | 2023-04-18 | TG102V | 869627031845225 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 | W.2.00.---21.200630 |  | Thiết bị không nhận sim | Nâng cấp khay sim |  | BT | Tùng | PC | LK
89 |  | 2023-04-12 | 2023-04-18 | TG102V | 868926033921286 |  | Còn BH | Hết hạn dịch vụ | 125212203114.165 | W.2.00.---21.200630 |  | Thiết bị không nhận sim | Nâng cấp khay sim |  | BT | Tùng | PC | LK
90 |  | 2023-04-12 | 2023-04-18 | TG102V | 869627031844913 |  | Còn BH |  | 125212203114.147 | W.2.00.---21.200630 |  | Nguồn thiết bị chập chờn | Xử lý lại connector nguồn |  | BT | Tùng | PC | NG
91 |  | 2023-04-12 | 2023-04-18 | TG102V | 869627031758477 |  | Còn BH |  | 125212203114.165 | W.2.00.---19.200527 | W.2.00.---21.200630 | Thiết bị không nhận sim | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW
92 |  | 2023-04-12 | 2023-04-18 | TG102V | 869627031775646 |  | Còn BH |  | 125212203114.165 | W.2.00.---19.200416 | W.2.00.---21.200630 | Thiết bị không nhận sim | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW
93 |  | 2023-04-12 | 2023-04-18 | TG102V | 863586032910717 |  | Còn BH | Hết hạn dịch vụ | 125212203114.167 | VI.2.00.---21.200630 |  | Thiết bị reset liên tục | Nạp lại FW |  | BT | Tùng | PM | NCFW
94 |  | 2023-04-12 | 2023-04-18 | TG102V | 864811036930076 |  | Còn BH | Hết hạn dịch vụ | 125212203114.167 | W.2.00.---19.200527 | W.2.00.---21.200630 | Thiết bị không nhận sim | Nâng cấp khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW
95 |  | 2023-04-19 |  | TG102V | 868926033939163 |  | Còn BH | ID mới: 202304201541163 | 125212203114.167 | W.2.00.---19.200527 | W.2.00.---21.200630 |  | Nâng cấp FW, gán lại ID, test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PC+PM | NCFW
96 |  | 2023-04-19 |  | TG102V | 866050031762105 |  | Còn BH | ID mới: 202304201503105 | 125212203114.167 |  | VI.2.00.---21.200630 |  | Gán lại ID, nâng cấp FW, test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | NCFW
97 |  | 2023-04-19 |  | TG102V | 866192037796396 |  | Còn BH | ID cũ: 202205101524396. ID mới: 202304201436396 | 125212203114.167 |  | VI.2.00.---21.200630 |  | Gán lại ID, nâng cấp FW, test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | NCFW
98 |  | 2023-04-19 |  | TG102V | 868345035600428 |  | Còn BH | ID mới: 202304201137428 | 125212203114.167 | VI.2.00.---18.190731 | VI.2.00.---21.200630 | Thiết bị không nhận sim | Nâng cấp khay sim, gán ID mới, nâng cấp FW, test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PC+PM | LK,NCFW
99 |  | 2023-04-19 |  | TG102LE | 868183034679311 |  | Còn BH | ID mới: 202304191615311 | 125212203114.167 |  | LE.2.00.---28.200624 | Thiết bị hoạt động bình thường | Gán lại ID, làm mới, test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
100 |  | 2023-04-19 |  | TG102LE | 860157040205376 |  | Còn BH | ID mới: 202304200853376 | 125212203114.167 |  | LE.2.00.---28.200624 | Thiết bị lỗi connector nguồn | Xử lý lại connector, gán lại ID, làm mới, test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
101 |  | 2023-04-19 |  | TG102LE | 868183035855472 |  | Còn BH | ID mới: 202304200842472 | 125212203114.167 | LE.1.00.---06.191010 | LE.2.00.---28.200624 | Thiết bị hoạt động bình thường | Nâng cấp FW, gán lại ID, làm mới, test lại thiết bị |  | BT | Tùng | PM | KL
102 | Hay Huế | 2023-04-12 | 2023-04-12 | TG102SE | 863586032908406 | sim | H |  | 125212203114.155 | SE.3.00.---01.120817 | SE.4.00.---06.200630 |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
103 | Kim Long | 2023-04-11 | 2023-04-12 | ACT-01 | 150220230046 |  | Còn BH | ID mới: 150220230042 |  |  |  | Thiết bị không check được nhiệt độ | Đổi thiết bị mới |  | ĐM | Tùng | PC | LK
104 |  | 2023-04-11 | 2023-04-12 | ACT-01 | Không có ID |  | H |  |  |  |  | Thiết bị không check được nhiệt độ | Thay IC giao tiếp, xử lý lại main + dây kết nối |  | BT | Tùng | PC | LK
105 |  | 2023-04-11 | 2023-04-12 | ACT-01 | Không có ID |  | H |  |  |  |  | Thiết bị không check được nhiệt độ | Thay IC giao tiếp, xử lý lại main + dây kết nối |  | BT | Tùng | PC | LK
106 |  | 2023-04-11 | 2023-04-12 | ACT-01 | Không có ID |  | H |  |  |  |  | Thiết bị không check được nhiệt độ | Thay IC giao tiếp, xử lý lại main + dây kết nối |  | BT | Tùng | PC | LK
107 | TK Phunghau | 2023-04-12 | 2023-04-12 | TG102LE-4G(STM) | 862205051186684 | sim | Còn BH |  | 125212203114.16 | Le4.1.05.AOO55.210624 | Le4.1.04.BOO01.221222 | Thiết bị không chốt GSM | Thay MCU, Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PC+PM | MCU, NCFW | FW
108 | Cty TM Tiến Phát | 2023-04-13 | 2023-04-13 | TG102LE-4G(GD) | 862205051216044 |  | Còn BH | ID TB mới : 861881054169041 | 125212203114.16 |  | Le4.1.04.BOO01.221222 | Thiết bị lỗi main, hỏng module GSM | Đổi mới |  | ĐM | Thể | PC | NG
109 | Kho vnet | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21120135S000181/0032002A3B |  | Còn BH | ID mới : 0032005994 |  | ` |  | Thiết bị lỗi không nhận SIM, lỗi bo nguồn | Thay bo SIM & Nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, SIM
110 |  | 2023-04-17 | 2023-04-05 | VNSH02 | WP21120135S00257/0032002A80 | Anh Hoàn | Còn BH | ID mới : 0032005995 |  |  |  | Thiết bị lỗi không nhận SIM, lỗi bo nguồn | Thay bo SIM & Nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, SIM
111 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21120135S02955/0032002BEB |  | Còn BH |  |  |  |  | Thiết bị không chốt GPS | Thay module GPS |  | BT | Thể | PC | GPS
112 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21110052S00163/0032000ED4 |  | Còn BH | ID mới : 00320059B4 |  |  |  | Thiết bị không có sóng LTE | Thay bo SIM & Nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, SIM
113 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP22050219S02069/00320045A3 |  | Còn BH |  |  |  |  | Thiết bị hỏng khay SIM | Thay khay SIM |  | BT | Thể | PC | LK
114 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21110052S00309/0032000FAD |  | Còn BH | ID mới : 003200598F |  |  |  | Thiết bị không nhận SIM | Thay bo GSM |  | BT | Thể | PC | GSM
115 |  | 2023-04-17 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00738/0032000BCB |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi cáp nguồn & LEN 2 | Thay cáp nguồn & LEN 2 |  | BT | Thể | PC | CAM, LK
116 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21110052S00625/0032000D51 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi nguồn cấp cổng USB, lổi tiêu cự cam | Thay bo nguồn, ống kính cam trước |  | BT | Thể | PC | CAM, NG
117 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21120135S02906/0032002955 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi khay SIM | Thay khay SIM |  | BT | Thể | PC | LK
118 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21110069S00737/003200142E |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
119 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21110052S00106/0032000BC4 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.5_D220801105 | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi khay SIM | Thay khay sim, nâng cấp FW |  | BT | Thể | PC+PM | NCFW, LK
120 |  | 2023-04-17 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S00070/0032002DA6 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi LEN 2 | Thay LEN 2 |  | BT | Thể | PC | CAM
121 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WSP21060008S0110/0032002992 |  | Còn BH | ID mới : 0032000AFA |  |  |  |  | Thay bo GSM |  | BT | Thể | PC | GSM
122 |  | 2023-04-17 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00976/0032001255 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R22053002 | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị không nhận SIM | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
123 |  | 2023-04-17 | 2023-04-06 | VNSH02 | WSP21060008S0315/0032000AC7 | Trực | Còn BH | [5 empty] | Thiết bị hoạt động bình thường |  | BT | Thể | PM | KL
124 |  | 2023-04-17 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S00101/00320026D2 |  | Còn BH | ID mới : 00320059AE | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Mất giao tiếp module SIM | Thay bo GSM & Bo nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, GSM
125 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21120135S02329/0032002D09 |  | Còn BH | Nắp khay SIM bị lỗi | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi nguồn bo GSM | Thay bo nguồn, nâng cấp FW, làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PC | NG
126 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21120135S00697/00320027D8 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị hoạt động bình thường |  | BT | Thể | PM | KL
127 |  | 2023-04-17 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0078/0032000A66 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | LEN 1 bị biến dạng | Thay LEN 1 |  | BT | Thể | PC | CAM
128 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21120135S00767/0032002DD3 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi LEN 2 | Thay LEN 2 |  | BT | Thể | PC | CAM
129 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21120135S02237/0032002032 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị hoạt động bình thường |  | BT | Thể | PM | KL
130 |  | 2023-04-17 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00737/0032000FB7 |  | Còn BH | ID mới : 00320059E1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị không lên sóng 4G(3G) | Thay bo GSM & Bo nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, GSM
131 |  | 2023-04-17 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00963/0032000BE6 |  | Còn BH | ID mới : 00320059A8 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi khay sim +nguồn | Thay bo GSM & Bo nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, GSM
132 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00255/0032000F8C |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R22053002 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
133 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S01914/003200226E |  | Còn BH | ID mới : 00320059B7 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Mất giao tiếp module SIM | Thay bo GSM & Bo nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, GSM
134 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S02265/0032002445 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.5_D220801105 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL
135 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21050008S0123/0032000B1B |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL
136 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S02696/0032002BEF |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL
137 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00832/0032001181 |  | Còn BH | ID mới : 003200598D | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi cổng USB, không kết nối được EASYCHECK | Thay Bo GSM |  | BT | Thể | PC | LK
138 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0120/00320009BA |  | Còn BH | ID mới : 00320059D7 | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị không nhận SIM | Thay bo GSM & Bo nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, GSM
139 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0258/003200044C |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi nguồn | Thay bo nguồn, nâng cấp FW, làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PC | NG, NCFW
140 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0107/003200082B |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
141 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00049/0032000E57 |  | Còn BH | ID mới : 003200595F | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi nguồn | Thay bo GSM & Bo nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, GSM
142 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S01701/0032001F57 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi nguồn | Thay bo nguồn, nâng cấp FW, làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PC+PM | NG, NCFW
143 |  | 2023-04-18 |  | VNSH02 | WP21120135S01385/0032002292 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | C43_V338_T210712.02 | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị đứt cáp camera
144 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00520/0032000F91 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | C43_V338_T210712.02 | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi nguồn | Thay bo nguồn, nâng cấp FW, làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PC+PM | NG, NCFW
145 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0056/00320005C3 |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R22053002 | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi nguồn | Thay bo nguồn, nâng cấp FW, làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PC+PM | NG, NCFW
146 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0296/003200053C |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
147 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0257/00320004E1 |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
148 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00511/0032000ED4 |  | Còn BH | ID mới : 00320059A9 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Mất giao tiếp module SIM | Thay bo GSM & Bo nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, GSM
149 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S02910/0032002C23 |  | Còn BH | ID mới : 00320059BB | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Mất giao tiếp module SIM | Thay bo GSM & Bo nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, GSM
150 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0131/0032000B05 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
151 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S00730/00320022EF |  | Còn BH | ID mới : 00320059A5 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị không lên sóng 4G(3G) | Thay bo GSM & Bo nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, GSM
152 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00774/0032000C1F |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi khay SIM | Thay khay SIM |  | BT | Thể | PC | LK
153 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00061/0032001182 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL
154 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00381/0032001486 |  | Còn BH | ID mới : 00320059B0 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Mất giao tiếp module SIM | Thay bo GSM & Bo nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, GSM
155 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S01222/0032002B27 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị lỗi nguồn | Thay bo nguồn, nâng cấp FW, làm mới thiết bị |  | BT | Thể | PC+PM | NG, NCFW
156 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S01217/0032002B60 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
157 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00743/0032000CE6 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
158 |  | 2023-04-18 |  | VNSH02 | WP21110069S00141/003200140C |  | Còn BH | ID mới : 00320059B3 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi anten GSM, không nhận SIM, lỗi cáp nguồn | Thay anten, cáp nguồn, bo nguồn &bo GSM |  | BT | Thể | PC | GSM, NG, LK
159 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S01290/0032001FF9 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 | Anten GSM bị tuột | Lắp lại anten GSM |  | BT | Thể | PC | LK
160 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0283/0032000A19 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
161 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S02028/0032002392 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Thể | PM | KL
162 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S02397/00320026BE |  | Còn BH |  |  | V3.3.21.3_R21111601 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Nâng cấp FW |  | BT | Thể | PM | NCFW
163 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0366/0032000B2B |  | Còn BH | ID mới : 00320059D4 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Mất giao tiếp module SIM | Thay bo GSM & Bo nguồn |  | BT | Thể | PC | NG, GSM
164 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00651/003200119B |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
165 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0186/00320004B1 |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
166 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00484/00320013F5 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
167 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00610/0032001014 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
168 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0090/00320009ED |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
169 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00243/003200148D |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
170 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00047/0032000F20 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
171 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0022/00320004CF |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
172 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00510/0032000D05 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
173 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00908/0032001470 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
174 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0177/003200087E |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
175 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00581/0032000CB2 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
176 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0189/003200063D |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
177 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00850/0032000D84 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
178 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0106/0032000A07 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Đức | PM | KL
179 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00905/0032001108 |  | Còn BH | ID mới : 003200545D | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Không nhận sim | Thay bo nguồn & GSM |  | BT | Thể | PC | GSM, NG
180 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S02798/0032001F49 |  | Còn BH | ID mới : 00320059D5 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Không nhận sim | Thay bo nguồn & GSM |  | BT | Thể | PC | GSM, NG
181 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00296/003200053C |  | Còn BH | ID mới : 00320013CC | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi GSM & LEN 2 | Thay bo GSM và LEN 2 |  | BT | Thể | PC | GSM, CAM
182 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S01313/003200223E |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi LEN 2 bị sai màu | Thay LEN 2 |  | BT | Thể | PC | CAM
183 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S00082/0032002BC2 |  | Còn BH | ID mới : 00320059E3 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi 2 LEN camera | Thay bo nguồn & GSM |  | BT | Thể | PC | CAM, NG
184 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0015/00320005B1 |  | Còn BH | ID mới : 00320059B8 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi nguồn, không nhận SIM, lỗi LEN 2 | Thay bo nguồn & GSM , LEN 2 |  | BT | Thể | PC | CAM, GSM, NG
185 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0115/0032000A34 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Hỏng khay SIM +LEN2 | Thay khay SIM+LEN2 |  | BT | Thể | PC | CAM, LK
186 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00090/0032000C52 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Hỏng khay SIM | Thay khay SIM |  | BT | Thể | PC | LK
187 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S02187/0032001F59 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Hỏng khay SIM | Thay khay SIM |  | BT | Thể | PC | LK
188 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S02508/0032002D8F |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
189 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0052/0032000583 |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
190 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0312/003200069A |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
191 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00475/0032000DF5 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
192 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S01000/003200149F |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
193 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0202/0032000896 |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
194 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S00076/0032002B6B |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
195 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S02982/00320024E3 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
196 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00881/0032000BF8 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
197 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0071/0032000A5C |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
198 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0245/00320005C4 |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Sóng GSM kém | Thay ăng ten sim |  | BT | Quang | PC | LK
199 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00936/003200123D |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
200 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0054/0032000533 |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
201 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00550/00320010EB |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
202 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0029/0032000A89 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
203 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0047/0032000B3B |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
204 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00006/00320013D1 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
205 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00826/0032000DE2 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
206 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00357/0032000C39 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
207 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00907/00320012AD |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
208 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0273/0032000768 |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Sóng GSM kém | Thay ăng ten sim |  | BT | Quang | PC | LK
209 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00016/0032000EB3 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
210 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP211120135S00218/00320027D2 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
211 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0048/0032000535 |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
212 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0233/00320007F6 |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
213 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP2106008S0379/0032000B92 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi khay SIM | Thay khay SIM |  | BT | Thể | PC | LK
214 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S02531/0032002144 |  | Còn BH | ID mới : 003200212B | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi bo GSM | Thay bo GSM |  | BT | Quang | PC | GSM
215 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00910/0032000E07 |  | Còn BH | ID mới : 00320022D5 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi bo GSM | Thay bo GSM |  | BT | Quang | PC | GSM
216 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00194/0032001084 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
217 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00957/00320010B4 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
218 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060004S0255/00320008BE |  | Còn BH | CAT1 | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
219 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S00919/0032002E58 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
220 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00792/0032000C3C |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
221 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WSP21060008S0371/00320009DC |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Lỗi khay SIM | Thay khay SIM |  | BT | Thể | PC | LK
222 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21120135S02612/0032002698 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
223 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110069S00560/00320013C6 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
224 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | WP21110052S00541/0032000E02 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
225 |  | 2023-04-18 | 2023-04-24 | VNSH02 | W[21120135S02854/0032002EA6 |  | Còn BH |  | 125212203250.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Test lại thiết bị |  | BT | Quang | PM | KL
226 | Nhật Quang | 2023-04-18 | 2023-04-18 | TG102LE-4G | 862205051189191 |  | Còn BH |  | 112078011007.133 | Le4.1.02.AOO06.220315 | Le4.1.04.BOO01.221222 | Thiết bị không chốt GSM | Nâng cấp FW module |  | BT | Tùng | PM | NCFW
227 | VinaGPS | 2023-04-18 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21120135S00021 / 003200265A |  | Còn BH | Thiết bị từng gửi về gotrack | 125212203119.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 | Thiết bị không đăng nhập được | Reset lại mk, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PM | NCFW,MCH
228 |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 | VNSH02 | WP21120135S01624 / 0032002A47 |  | H |  | 125212203119.21 | V3.3.21.5_R22090903 |  | Thiết bị sai cấu hình | Nạp lại cấu hình |  | BT | Tùng | PM | MCH
229 | CP Cam | 2023-04-18 |  | TG102SE | 861694031765397 |  | H |  | 125212203114.147 | SE.4.00.---06.200630 | SE.4.00.---05.200416 | Thiết bị hoạt động bình thường | Nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PM | NCFW
230 | Zcar | 2023-04-18 | 2023-04-19 | TG102LE-4G(STM) | 862205051191163 |  | H |  | 125212203114.167 | Le4.1.05.AOO55.210624 | Le4.1.04.BOO01.221222 | Thiết bị không chốt GPS | Thay MCU (GD), xử lý lại anten GPS, nâng cấp FW |  | BT | Tùng | PC+PM | GPS,NCFW,MCU
231 | Khách lẻ | 2023-04-25 | 2023-04-25 | TG102LE-4G(STM) | 861881054167730 |  | Còn BH |  | 125212203114.16 | Le4.1.05.AOO55.210624 | Le4.2.01.AOO01.230420 | Thiết bị reset liên tục | Thay MCU |  | BT | Thể | PC | MCU
232 | Khách lẻ | 2023-04-27 | 2023-04-27 | TG102LE-4G(GD) | 861881051088368 |  | Còn BH |  | 125212203114.167 |  | Le4.1.04.BOO01.221222 | Thiết bị reset liên tục | Xử lý lại MCU |  | BT | Thể | PC | LK
233 | Anh Tuấn BG | 2023-04-28 | 2023-04-28 | VNSH02 | WP22050219S01761/00320047EC |  | Còn BH |  | 125212203105.21 |  | V3.3.21.5_R22090903 |  | Set config cho thiết bị |  | BT | Thể | PM | NCFW
37
38
39
40

## Sản xuất
STT | Ngày tiếp nhận | Ngày hoàn thành | Lô sản xuất | Model | IMEI/ SỐ LƯỢNG | Nội dung công việc | Chi tiết công việc | Tiến độ | Ghi chú | NV Thực hiện
1 | 2023-04-05 | 2023-04-05 |  | TG102LE-4G | 50 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | OK |  | Đức
2 | 2023-04-05 | 2023-04-05 |  | VNSH02 | 20 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành | ĐL Anh Tuấn BG | Thể
3 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | VNSH02 | 18 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành | ĐL Anh Tuấn NB | Thể
4 | 2023-04-05 | 2023-04-05 |  | TG102LE-4G | 50 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | Hoàn thành |  | Quang
5 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | TG102LE-4G | 50 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | Hoàn thành |  | Quang
6 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  | TG102LE-4G | 50 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | Hoàn thành |  | Đức
7 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | TG102LE-4G | 50 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | Hoàn thành |  | Đức
8 | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  | TG102LE-4G | 50 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | Hoàn thành |  | Quang
9 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | TG102LE-4G | 50 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | Hoàn thành |  | Quang
10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | VNSH02 | 10 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành | ĐL Anh Tuấn BG | Thể
11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | TG102LE-4G | 10 | Set IP/PORT | Chuyển IP/PORT | Hoàn thành | ĐL Anh Tuấn BG | Thể
12 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | VNSH02 | 10 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành | ĐL Ngọc Hoan | Thể
13 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | TG102LE-4G | 50 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | Hoàn thành |  | Quang
14 | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | TG102LE-4G | 50 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | Hoàn thành |  | Đức
15 | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  | TG102LE-4G | 50 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | Hoàn thành |  | Đức
16 | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  | VNSH02 | 12 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành | ĐL Anh Tuấn NB | Thể
17 | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  | TG102LE-4G | 14 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | Hoàn thành |  | Đức
18 | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  | TG102LE-4G | 4 | Thay MCU, Nạp FW | Thay MCU, Nạp FW | Hoàn thành |  | Đức
19 | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  | TG102LE-4G | 6 | Nạp FW module Sim | Nạp FW module Sim | Hoàn thành |  | Quang
20 | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  | TG102LE-4G | 4 | Thay MCU, Nạp FW | Thay MCU, Nạp FW | Hoàn thành |  | Quang
21 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | TG102LE-4G | 1 | Sửa TB không nạp dc FW | Đã sửa | Hoàn thành |  | Quang
22 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | VNSH02 | 6 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành |  | Đức
23 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | VNSH02 | 6 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành |  | Quang
24 | 2023-04-14 | 2023-04-14 |  | VNSH02 | 24 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C44 | Hoàn thành |  | Quang
25 | 2023-04-14 | 2023-04-14 |  | VNSH02 | 24 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành |  | Đức
26 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  | TG102LE-4G | 20 | Set IP/PORT | Chuyển sang PORT 15757 | Hoàn thành | Qmaps | Thể
27 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  | VNSH02 | 24 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành |  | Đức
28 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  | VNSH02 | 24 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành |  | Quang
29 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | VNSH02 | 24 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành |  | Quang
30 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | VNSH02 | 18 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành |  | Đức
31 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  | VNSH02 | 38 | Test VNSH02 | Test chức năng tìm lỗi | Hoàn thành |  | Quang
32 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | VNSH02 | 38 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành |  | Quang
33 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  | VNSH02 | 24 | Test VNSH02 | Test chức năng tìm lỗi | Hoàn thành |  | Đức
34 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | VNSH02 | 15 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành |  | Đức
35 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | TG102LE-4G | 25 | Sản xuất TG102LE- 4G | Thay MCU, Nạp FW | Hoàn thành |  | Đức
36 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | TG102LE-4G | 24 | Sản xuất TG102LE- 4G | Thay MCU, Nạp FW | Hoàn thành |  | Quang
37 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |  | TG102LE-4G | 25 | Sản xuất TG102LE- 4G | Test chức năng tìm lỗi | Hoàn thành |  | Đức
38 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |  | TG102LE-4G | 25 | Sản xuất TG102LE- 4G | Test chức năng tìm lỗi | Hoàn thành |  | Quang
39 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  | VNSH02 | 30 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành |  | Quang
40 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  | VNSH02 | 10 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành | Anh Tuấn BG | Thể
41 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  | VNSH02 | 30 | Setup config cho thiết bị C43 | Setup config cho thiết bị C43 | Hoàn thành |  | Đức

## Thoigianlamviec
BÁO CÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC THÁNG 04/2023
STT | Nhân viên | Bộ phận | Số ngày nghỉ (ngày) |  | Thời gian làm thêm ngoài giờ |  | Số ngày làm thêm | Số ngày làm thường trực | Tổng số ngày công hưởng lương
|  |  | Phép năm | Không lương | Thời gian làm thêm ngoài giờ (giờ) | Tổng thời gian làm ngoài giờ (giờ)
1 | Hà Văn Thể | SX-BH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19
2 | Nguyễn Minh Tùng | SX-BH | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20.5
3 | Đặng Văn Quang | SX-BH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21
4 | Nguyễn Minh Đức | SX-BH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21